## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 566.8869 | 0 | 597.4192 | 0.8 | 0.3 | 126 | 171.3 | 105.4 | 26.2 | 109.6 | 0 | 10.8 | 170.4 | 0 | 461.6 | 0 | 583.8 | 0 | 619.5 | 0 | 1436.4 | 235.2 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 562.3206 | 0 | 705.8134 | 0.7 | 0.3 | 125.6 | 169.8 | 103 | 27 | 115.2 | 0 | 11.4 | 168 | 0 | 563.2 | 0 | 579.6 | 0 | 730.8 | 0 | 1530.9 | 224.7 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 563.0001 | 0 | 704.5269 | 0.8 | 0.3 | 122.8 | 172.2 | 104.4 | 28.2 | 120.8 | 0 | 11.8 | 168.6 | 0 | 555.2 | 0 | 579.6 | 0 | 726.6 | 0 | 1522.5 | 218.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 580.1358 | 0 | 619.6065 | 1 | 0.5 | 147.2 | 161.7 | 104.6 | 27.8 | 117.6 | 0 | 12.2 | 171 | 0 | 473.6 | 0 | 596.4 | 0 | 640.5 | 0 | 1459.5 | 226.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 592.1753 | 0 | 641.6796 | 0.6 | 0.5 | 154.8 | 152.7 | 110 | 26.6 | 121.6 | 0 | 11.6 | 178.2 | 0 | 492 | 0 | 609 | 0 | 661.5 | 0 | 1522.5 | 256.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 626.8788 | 0 | 647.0589 | 0.6 | 0.4 | 168.4 | 159.3 | 113 | 26.8 | 138.4 | 0 | 11.2 | 190.2 | 0 | 478.4 | 0 | 646.8 | 0 | 667.8 | 0 | 1572.9 | 260.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 670.6958 | 0 | 626.1321 | 0.8 | 0.4 | 176 | 171.3 | 135.2 | 25.8 | 144 | 0 | 10.8 | 190.8 | 0 | 452.8 | 0 | 693 | 0 | 651 | 0 | 1610.7 | 268.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 784.3307 | 0 | 639.6296 | 0.6 | 0.4 | 164.4 | 170.1 | 262 | 30 | 144 | 0 | 11.8 | 190.2 | 0 | 461.6 | 0 | 812.7 | 0 | 665.7 | 0 | 1743 | 266.7 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1293.3013 | 0 | 1127.0183 | 0.9 | 0.4 | 176.8 | 369.6 | 535 | 30.8 | 149.6 | 0 | 11.2 | 214.2 | 0 | 942.4 | 0 | 1352.4 | 0 | 1182.3 | 0 | 2755.2 | 222.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1310.2075 | 0 | 1287.637 | 0.9 | 0.4 | 161.6 | 397.5 | 543.6 | 31.8 | 153.6 | 0 | 11.4 | 210 | 0 | 1096.8 | 0 | 1371.3 | 0 | 1354.5 | 0 | 2952.6 | 228.9 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1156.3507 | 0 | 1168.9708 | 0.7 | 0.5 | 124.4 | 332.7 | 497.4 | 34 | 130.4 | 0 | 13.8 | 205.2 | 0 | 1000.8 | 0 | 1207.5 | 0 | 1228.5 | 0 | 2654.4 | 220.5 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1172.0472 | 0 | 1272.4168 | 0.9 | 0.4 | 139.6 | 331.5 | 492.4 | 30.4 | 119.2 | 0 | 13 | 211.2 | 0 | 1119.2 | 0 | 1224.3 | 0 | 1341.9 | 0 | 2807.7 | 245.7 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1043.2489 | 0 | 942.543 | 0.7 | 0.4 | 179.6 | 289.2 | 359.8 | 29.4 | 152 | 0 | 14.6 | 217.2 | 0 | 756 | 0 | 1087.8 | 0 | 989.1 | 0 | 2366.7 | 294 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1192.8869 | 0 | 1390.8858 | 0.6 | 0.6 | 178.8 | 272.4 | 519.4 | 29.2 | 152.8 | 0 | 13.8 | 224.4 | 0 | 1202.4 | 0 | 1243.2 | 0 | 1465.8 | 0 | 2979.9 | 273 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1143.9495 | 0 | 1417.1998 | 0.8 | 0.7 | 176.4 | 271.2 | 470.8 | 30.4 | 153.6 | 0 | 14 | 228.6 | 0 | 1228.8 | 0 | 1190.7 | 0 | 1491 | 0 | 2975.7 | 296.1 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1110.7843 | 0 | 1212.8471 | 1.1 | 0.5 | 179.6 | 189 | 526.8 | 29.2 | 137.6 | 0 | 23.4 | 218.4 | 0 | 1032 | 0 | 1152.9 | 0 | 1274.7 | 0 | 2688 | 262.5 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 883.3586 | 0 | 1208.8321 | 1.3 | 0.7 | 144.4 | 181.2 | 353 | 30.8 | 132 | 0 | 18.2 | 208.2 | 0 | 1039.2 | 0 | 913.5 | 0 | 1268.4 | 0 | 2440.2 | 262.5 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 796.3736 | 0 | 943.0962 | 0.9 | 0.6 | 122 | 176.4 | 302.6 | 31.6 | 134.4 | 0 | 20.8 | 198.6 | 0 | 768 | 0 | 825.3 | 0 | 984.9 | 0 | 2108.4 | 300.3 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 783.7601 | 0 | 918.909 | 1 | 0.5 | 161.2 | 184.5 | 218.8 | 31.2 | 143.2 | 0 | 16 | 222.6 | 0 | 738.4 | 0 | 812.7 | 0 | 959.7 | 0 | 2066.4 | 298.2 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 753.2693 | 0 | 731.1296 | 1.2 | 0.6 | 174 | 189.6 | 171.2 | 34.2 | 157.6 | 0 | 14.2 | 221.4 | 0 | 535.2 | 0 | 779.1 | 0 | 768.6 | 0 | 1852.2 | 304.5 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 694.2316 | 0 | 712.6093 | 0.8 | 0.5 | 161.2 | 177.3 | 159.4 | 31.2 | 144 | 0 | 11.8 | 199.8 | 0 | 536.8 | 0 | 720.3 | 0 | 747.6 | 0 | 1736.7 | 270.9 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 694.4997 | 0 | 820.0946 | 1.2 | 0.5 | 160 | 184.5 | 152.4 | 30.4 | 152.8 | 0 | 12.4 | 202.2 | 0 | 635.2 | 0 | 718.2 | 0 | 861 | 0 | 1829.1 | 254.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 590.5655 | 0 | 749.3703 | 0.8 | 0.3 | 132.8 | 168 | 114.4 | 31.8 | 129.6 | 0 | 12.8 | 179.4 | 0 | 587.2 | 0 | 613.2 | 0 | 787.5 | 0 | 1629.6 | 233.1 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 572.9454 | 0 | 788.6876 | 0.8 | 0.4 | 125.2 | 167.1 | 115.2 | 30.4 | 120.8 | 0 | 11.6 | 170.4 | 0 | 637.6 | 0 | 592.2 | 0 | 823.2 | 0 | 1633.8 | 220.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20138.2043 | 0 | 21874.1134 | 20.5 | 11.1 | 3682.8 | 5210.1 | 6569.8 | 715.2 | 3274.4 | 0 | 324.6 | 4759.2 | 0 | 17794.4 | 0 | 20905.5 | 0 | 22892.1 | 0 | 49875 | 6144.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч