## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 1.94 | 0.004 | 297.6 | 0 | 12.6 | 73.6 | 9.6 | 82 | 55.6 | 57.6 | 2.7
01 - 02 | 1.876 | 0 | 270.4 | 0 | 12.4 | 68.4 | 3.3 | 81.4 | 44.6 | 54 | 2.7
02 - 03 | 1.9 | 0 | 253.6 | 0 | 11.8 | 67 | 10.2 | 79.4 | 32.8 | 46.2 | 3
03 - 04 | 0.94 | 0.004 | 268.8 | 0 | 12 | 77.6 | 14.1 | 59.4 | 40.2 | 58.8 | 3.9
04 - 05 | 0.704 | 0 | 418.4 | 0 | 12 | 118.6 | 38.7 | 74.6 | 89.2 | 77.4 | 2.7
05 - 06 | 0.776 | 0.004 | 428 | 0 | 13 | 120.4 | 33 | 86.4 | 87.2 | 79.8 | 3
06 - 07 | 0.772 | 0 | 489.6 | 0 | 13.8 | 131.8 | 38.7 | 117.2 | 90.8 | 87.6 | 2.7
07 - 08 | 0.696 | 0 | 536.8 | 0 | 15.4 | 150.6 | 45 | 137.4 | 105.2 | 73.8 | 2.7
08 - 09 | 0.792 | 0.004 | 463.2 | 0 | 15.4 | 147.4 | 29.7 | 120 | 71.8 | 69 | 3
09 - 10 | 0.788 | 0 | 489.6 | 0 | 15 | 136.2 | 14.4 | 163 | 74.6 | 76.5 | 2.7
10 - 11 | 0.752 | 0.004 | 465.6 | 0 | 16.2 | 126.6 | 16.5 | 133.6 | 73 | 90.6 | 3
11 - 12 | 0.7 | 0 | 508.8 | 0 | 15.6 | 133.2 | 39.3 | 131.8 | 77.2 | 102 | 2.7
12 - 13 | 0.704 | 0 | 544.8 | 0 | 14.4 | 164.8 | 36.3 | 107.6 | 109.6 | 102.3 | 2.7
13 - 14 | 0.696 | 0.004 | 579.2 | 0 | 15.2 | 150.2 | 40.2 | 156 | 116 | 91.2 | 2.7
14 - 15 | 0.748 | 0 | 529.6 | 0 | 13.4 | 136.6 | 26.4 | 150.4 | 103.6 | 88.5 | 3
15 - 16 | 0.788 | 0 | 494.4 | 0 | 13.8 | 131.4 | 21.9 | 117 | 103.6 | 97.5 | 3
16 - 17 | 0.796 | 0.004 | 448.8 | 0 | 12.8 | 121.2 | 27.3 | 104.8 | 80.8 | 93.3 | 2.7
17 - 18 | 0.796 | 0 | 510.4 | 0 | 13.4 | 152.6 | 47.7 | 112.4 | 91.8 | 83.1 | 3
18 - 19 | 0.876 | 0.004 | 524.8 | 0 | 15.6 | 154.8 | 45.9 | 108.4 | 105.6 | 84.3 | 3
19 - 20 | 0.8 | 0 | 508 | 0 | 17.4 | 151.8 | 32.4 | 96.4 | 111 | 90 | 2.7
20 - 21 | 0.748 | 0.004 | 467.2 | 0 | 15.4 | 139.2 | 16.2 | 94.2 | 113 | 80.4 | 3
21 - 22 | 0.788 | 0 | 419.2 | 0 | 14 | 129.4 | 10.2 | 94 | 92.6 | 70.2 | 3
22 - 23 | 0.872 | 0 | 360.8 | 0 | 13 | 101.2 | 9.3 | 88.6 | 82.6 | 58.8 | 3
23 - 00 | 0.612 | 0.004 | 326.4 | 0 | 12.2 | 85.6 | 15.3 | 83.2 | 70.4 | 52.8 | 2.7
Сумма | 21.86 | 0.04 | 10604 | 0 | 335.8 | 2970.2 | 621.6 | 2579.2 | 2022.8 | 1865.7 | 69.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч