## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 0.088 | 0.168 | 0 | 166.4 | 0 | 85.6 | 90.9 | 0 | 7 | 19.5 | 85.6 | 0 | 48.9 | 0 | 0
01 - 02 | 0.088 | 0.172 | 0 | 160 | 0 | 82.4 | 89.4 | 0 | 6.9 | 18.9 | 82.4 | 0 | 44.85 | 0 | 0
02 - 03 | 0.088 | 0.168 | 0 | 156.6 | 0 | 95.4 | 88.2 | 0 | 6.8 | 18.5 | 95.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0.2
03 - 04 | 0.084 | 0.172 | 0 | 149.6 | 0 | 130 | 81.75 | 0 | 7 | 17.8 | 129.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0.088 | 0.168 | 0 | 147.8 | 0 | 156.2 | 77.1 | 0 | 6.8 | 20 | 155.8 | 0 | 43.95 | 0 | 0
05 - 06 | 0.088 | 0.172 | 0 | 162.4 | 0 | 192.2 | 83.25 | 0 | 7.6 | 19.4 | 192 | 0 | 52.2 | 0 | 0.2
06 - 07 | 0.084 | 0.168 | 0 | 182.8 | 0 | 196.2 | 93.3 | 0 | 7.2 | 22.1 | 195.8 | 0 | 60.45 | 0 | 0.2
07 - 08 | 0.088 | 0.168 | 0 | 206.6 | 0 | 206.6 | 102.75 | 0 | 9.3 | 26.9 | 206.4 | 0 | 67.95 | 0 | 0
08 - 09 | 0.084 | 0.172 | 0 | 217 | 0 | 173.4 | 101.85 | 0 | 9.5 | 31.1 | 173 | 0 | 74.7 | 0 | 0.2
09 - 10 | 0.088 | 0.168 | 0 | 235 | 0 | 157.8 | 101.25 | 0 | 9.4 | 39.6 | 157.6 | 0 | 85.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.084 | 0.172 | 0 | 227 | 0 | 144.8 | 101.85 | 0 | 8.7 | 35 | 144.8 | 0 | 81.6 | 0 | 0.2
11 - 12 | 0.088 | 0.168 | 0 | 225.2 | 0 | 129.6 | 100.95 | 0 | 8.7 | 34 | 129.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0
12 - 13 | 0.088 | 0.172 | 0 | 234.2 | 0 | 122.2 | 108.6 | 0 | 8.5 | 35 | 122 | 0 | 82.35 | 0 | 0.2
13 - 14 | 0.084 | 0.168 | 0 | 240.8 | 0 | 108.6 | 115.8 | 0 | 8.5 | 35 | 108.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0.2
14 - 15 | 0.088 | 0.172 | 0 | 246.6 | 0 | 123.6 | 122.25 | 0 | 11.9 | 33.1 | 123.4 | 0 | 79.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.088 | 0.172 | 0 | 235 | 0 | 157.4 | 114.45 | 0 | 10.2 | 32.1 | 157 | 0 | 78.3 | 0 | 0
16 - 17 | 0.088 | 0.172 | 0 | 232.4 | 0 | 181.8 | 113.85 | 0 | 9.2 | 29.8 | 181.4 | 0 | 79.95 | 0 | 0
17 - 18 | 0.088 | 0.168 | 0 | 238.4 | 0 | 189 | 120.3 | 0 | 9.2 | 29.9 | 188.6 | 0 | 79.05 | 0 | 0.2
18 - 19 | 0.092 | 0.172 | 0 | 236.8 | 0 | 212.6 | 118.35 | 0 | 8.2 | 34.1 | 212.2 | 0 | 76.35 | 0 | 0
19 - 20 | 0.088 | 0.172 | 0 | 257.8 | 0 | 218.4 | 132.75 | 0 | 9.8 | 36.9 | 218 | 0 | 78.75 | 0 | 0.2
20 - 21 | 0.088 | 0.172 | 0 | 267.4 | 0 | 162 | 133.95 | 0 | 13.1 | 34.3 | 161.8 | 0 | 86.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.088 | 0.168 | 0 | 259.4 | 0 | 138.2 | 129.6 | 0 | 11.1 | 33 | 137.8 | 0 | 86.25 | 0 | 0.2
22 - 23 | 0.088 | 0.172 | 0 | 232.6 | 0 | 115.4 | 119.7 | 0 | 9 | 27.6 | 115.4 | 0 | 76.2 | 0 | 0.2
23 - 00 | 0.088 | 0.172 | 0 | 195.4 | 0 | 95.8 | 103.5 | 0 | 7.9 | 20.8 | 95.8 | 0 | 63.45 | 0 | 0
Сумма | 2.096 | 4.088 | 0 | 5113.2 | 0 | 3575.2 | 2545.65 | 0 | 211.5 | 684.4 | 3569.6 | 0 | 1676.25 | 0 | 2.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч