## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловский ао RS | 10 Минькино-Беловский ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 143.6 | 0 | 88.2 | 78.9 | 0 | 5.1 | 24.4 | 90.6 | 0 | 36.45 | 0 | 3.2
01 - 02 |  |  | 0 | 143 | 0 | 88.2 | 79.35 | 0 | 4.9 | 24.1 | 90.4 | 0 | 36 | 0 | 3.2
02 - 03 |  |  | 0 | 142.8 | 0 | 90.6 | 80.7 | 0 | 5 | 23.4 | 93 | 0 | 35.1 | 0 | 3.4
03 - 04 |  |  | 0 | 137 | 0 | 104.6 | 75.45 | 0 | 4.9 | 22.9 | 106.8 | 0 | 35.1 | 0 | 3.2
04 - 05 |  |  | 0 | 128.4 | 0 | 102 | 67.95 | 0 | 4.9 | 22.4 | 104.2 | 0 | 34.5 | 0 | 3.2
05 - 06 |  |  | 0 | 134.8 | 0 | 125 | 66.75 | 0 | 4.9 | 22.1 | 127 | 0 | 42.3 | 0 | 3.2
06 - 07 |  |  | 0 | 137.4 | 0 | 127 | 64.65 | 0 | 4.6 | 21.1 | 128.8 | 0 | 48.75 | 0 | 3.2
07 - 08 |  |  | 0 | 135 | 0 | 127.6 | 61.2 | 0 | 4.6 | 21.1 | 129.4 | 0 | 49.35 | 0 | 3
08 - 09 |  |  | 0 | 131.4 | 0 | 108 | 57.15 | 0 | 4.7 | 20.9 | 110 | 0 | 50.25 | 0 | 3.2
09 - 10 |  |  | 0 | 157 | 0 | 108.8 | 69.75 | 0 | 6 | 25.7 | 110.8 | 0 | 57.45 | 0 | 3.2
10 - 11 |  |  | 0 | 160.8 | 0 | 121.2 | 70.95 | 0 | 5.4 | 27.1 | 123 | 0 | 58.8 | 0 | 3.2
11 - 12 |  |  | 0 | 157.4 | 0 | 107 | 70.2 | 0 | 5.3 | 25.9 | 109.4 | 0 | 57.75 | 0 | 3.2
12 - 13 |  |  | 0 | 163.4 | 0 | 103.4 | 76.2 | 0 | 5.5 | 25.7 | 105.4 | 0 | 57.6 | 0 | 3.2
13 - 14 |  |  | 0 | 154.4 | 0 | 92.4 | 69.15 | 0 | 5.3 | 25.1 | 94.8 | 0 | 56.55 | 0 | 3.2
14 - 15 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 100 | 69.9 | 0 | 5.2 | 23.6 | 102.2 | 0 | 55.35 | 0 | 3.4
15 - 16 |  |  | 0 | 155.6 | 0 | 100.8 | 73.2 | 0 | 5.1 | 24 | 102.8 | 0 | 55.2 | 0 | 3.4
16 - 17 |  |  | 0 | 163.4 | 0 | 114.8 | 76.05 | 0 | 5.5 | 25.7 | 117 | 0 | 58.05 | 0 | 3.2
17 - 18 |  |  | 0 | 168.6 | 0 | 129 | 79.2 | 0 | 6 | 26 | 131 | 0 | 59.25 | 0 | 3.4
18 - 19 |  |  | 0 | 169.2 | 0 | 144.4 | 81.15 | 0 | 5.5 | 26.8 | 146.4 | 0 | 57.6 | 0 | 3.4
19 - 20 |  |  | 0 | 169.6 | 0 | 145.2 | 80.7 | 0 | 5.6 | 27.5 | 147 | 0 | 57.45 | 0 | 3.2
20 - 21 |  |  | 0 | 163.8 | 0 | 104.8 | 76.65 | 0 | 5.3 | 25.4 | 106.8 | 0 | 58.2 | 0 | 3.4
21 - 22 |  |  | 0 | 154.4 | 0 | 88.6 | 73.35 | 0 | 5.2 | 23.8 | 91 | 0 | 54 | 0 | 3.2
22 - 23 |  |  | 0 | 151 | 0 | 89 | 73.95 | 0 | 4.9 | 23.4 | 91.2 | 0 | 50.4 | 0 | 3.2
23 - 00 |  |  | 0 | 146.6 | 0 | 88 | 73.65 | 0 | 5.1 | 23.4 | 90.4 | 0 | 46.05 | 0 | 3.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3621 | 0 | 2598.6 | 1746.15 | 0 | 124.5 | 581.5 | 2649.4 | 0 | 1207.5 | 0 | 77.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч