## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 525.6 | 0 | 454.8 | 256.8 | 0 | 103.4 | 51 | 94.8 | 122.55 | 253.65 | 27.76 | 67.6 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 510.6 | 0 | 450.6 | 255.4 | 0 | 102.6 | 51 | 91.5 | 112.95 | 251.55 | 26.96 | 66.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 495.6 | 0 | 465.6 | 258.4 | 0 | 103.4 | 49.6 | 87 | 100.65 | 260.25 | 27.68 | 71.4 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 479.4 | 0 | 466.8 | 255 | 0 | 100.6 | 48.4 | 80.1 | 96.6 | 257.1 | 25.52 | 80.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 470.4 | 0 | 448.2 | 249.4 | 0 | 100.6 | 47.8 | 76.5 | 97.65 | 245.25 | 24.72 | 74.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 457.8 | 0 | 450.6 | 248.4 | 0 | 106.8 | 46 | 72 | 92.1 | 241.65 | 23.68 | 76.2 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 462 | 0 | 444.6 | 244.4 | 0 | 105.8 | 50.8 | 77.25 | 90.3 | 237.75 | 23.44 | 73.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 490.2 | 0 | 428.4 | 238.2 | 0 | 64 | 47.8 | 111.45 | 91.8 | 251.7 | 22.4 | 87.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 555.6 | 0 | 520.2 | 244.4 | 0 | 41 | 49.8 | 144.3 | 115.5 | 380.7 | 21.76 | 73.6 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 639 | 0 | 628.2 | 259 | 0 | 48.6 | 59.2 | 178.65 | 140.25 | 453.15 | 26.32 | 96.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 630.6 | 0 | 644.4 | 263 | 0 | 49.8 | 58.2 | 178.8 | 129.15 | 453.45 | 26.48 | 111 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 630.6 | 0 | 574.8 | 252 | 0 | 44.6 | 58 | 178.95 | 139.65 | 389.7 | 26.96 | 109.2 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 619.8 | 0 | 447.6 | 253.2 | 0 | 37.8 | 60 | 165.6 | 139.8 | 273 | 30.8 | 102.4 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 624 | 0 | 438 | 240.8 | 0 | 35.6 | 58.2 | 181.8 | 140.4 | 273.15 | 27.68 | 98.4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 652.2 | 0 | 474 | 246.6 | 0 | 35.8 | 62.4 | 190.95 | 149.85 | 296.4 | 27.68 | 110.4 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 598.8 | 0 | 466.8 | 259.8 | 0 | 37 | 60.8 | 141.45 | 135.15 | 286.65 | 28.8 | 111 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 599.4 | 0 | 451.2 | 272 | 0 | 43.6 | 60 | 135 | 131.7 | 289.5 | 31.04 | 83.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 588 | 0 | 410.4 | 276.6 | 0 | 37.2 | 63.4 | 123.45 | 124.35 | 260.4 | 32.72 | 77.2 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 569.4 | 0 | 420.6 | 268.4 | 0 | 36.6 | 62.6 | 117.9 | 119.7 | 260.85 | 32.96 | 87 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 563.4 | 0 | 430.8 | 265 | 0 | 37 | 64.2 | 118.8 | 115.2 | 265.2 | 32.8 | 92 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 549 | 0 | 409.8 | 255.6 | 0 | 35.4 | 59.6 | 107.1 | 126.9 | 256.05 | 30.4 | 84.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 513 | 0 | 384.6 | 246.8 | 0 | 33.4 | 54.8 | 91.65 | 121.05 | 245.1 | 27.6 | 75.8 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 508.8 | 0 | 395.4 | 245.4 | 0 | 33 | 53.4 | 92.1 | 118.5 | 245.25 | 27.04 | 87 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 502.2 | 0 | 398.4 | 246.6 | 0 | 33.4 | 53.4 | 95.55 | 108 | 252.3 | 27.28 | 82.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 13235.4 | 0 | 11104.8 | 6101.2 | 0 | 1407 | 1330.4 | 2932.65 | 2859.75 | 6879.75 | 660.48 | 2080.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч