## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Молочное ТСН 1,2 ао | 10 Молочное Т 1 ап | 10 Молочное Т 2 ап | 10 Молочное-Ивлево ао | 10 Молочное-Ильинское ао | 10 Молочное-Искра ао | 10 Молочное-Красная звезда ао | 10 Молочное-Кубенское ао | 10 Молочное-Куркино ао | 10 Молочное-Майский ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао | 10 Молочное-УОМЗ ао | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао | 35 Молочное-Вологда ао | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап | 35 Молочное-Вологда ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 36.6 | 36.6 | 38.4 | 38.1 | 40 | 39.6 | 0 | 0 | 122.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.3 | 34.8 | 34.5 | 37.2 | 37.5 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 134.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 24 | 24.3 | 37.2 | 37.2 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 106.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 213.9 | 30.6 | 30.3 | 36 | 36 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 130.8 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 209.1 | 28.2 | 28.5 | 34.8 | 34.2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 121.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 210.3 | 21.6 | 21.6 | 33 | 33.3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 130.8 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 209.7 | 27 | 27 | 36.6 | 36.6 | 18.4 | 18.8 | 0 | 0 | 118.8 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.3 | 19.8 | 19.5 | 39.6 | 39.9 | 25.6 | 25.2 | 0 | 0 | 142.8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.5 | 24 | 24.3 | 43.2 | 42.9 | 30.4 | 30.8 | 0 | 0 | 194.4 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264.3 | 32.4 | 32.1 | 51.6 | 51.6 | 38.4 | 38 | 0 | 0 | 189.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 263.4 | 28.8 | 28.8 | 50.4 | 50.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 186 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 246.9 | 26.4 | 26.7 | 51 | 51 | 32 | 32.4 | 0 | 0 | 189.6 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 246.6 | 28.8 | 28.8 | 53.4 | 53.7 | 31.2 | 30.8 | 0 | 0 | 201.6 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 242.1 | 24.6 | 24.6 | 52.2 | 51.9 | 32 | 32 | 0 | 0 | 193.2 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 250.5 | 28.8 | 28.5 | 56.4 | 56.4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 261.6 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 | 31.8 | 31.8 | 56.4 | 56.7 | 40 | 40 | 0 | 0 | 274.8 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 258.3 | 26.4 | 26.4 | 48.6 | 48.3 | 37.6 | 38 | 0 | 0 | 248.4 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 262.8 | 30.6 | 30.6 | 52.8 | 53.1 | 44 | 43.6 | 0 | 0 | 249.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 269.1 | 29.4 | 29.4 | 49.2 | 49.2 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 228 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 279.6 | 30.6 | 30.6 | 49.2 | 49.2 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 176.4 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 275.1 | 31.8 | 32.1 | 48 | 47.7 | 32.8 | 33.2 | 0 | 0 | 128.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 264.6 | 30 | 30 | 43.2 | 43.5 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 111.6 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 31.8 | 31.8 | 42.6 | 42.6 | 40 | 39.6 | 0 | 0 | 138 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 250.2 | 36 | 35.7 | 43.2 | 42.9 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 130.8 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827.2 | 5827.2 | 694.8 | 694.5 | 1084.2 | 1083.9 | 794.4 | 794 | 0 | 0 | 4110 | 3814.8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч