## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 199 | 0 | 0 | 93 | 5.7 | 33.8 | 0 | 51.9 | 0 | 16.32 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 195 | 0 | 0 | 93.4 | 5.4 | 34.1 | 0 | 47.2 | 0 | 16.48 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 90.9 | 5.2 | 32.8 | 0 | 46.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 182.2 | 0 | 0 | 82.9 | 5.2 | 34.3 | 0 | 45.4 | 0 | 16 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 78.8 | 5.3 | 36 | 0 | 42.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 76.7 | 4.7 | 35.1 | 0 | 39.9 | 0 | 14.4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 72 | 4.8 | 33.7 | 0 | 36.4 | 0 | 12.88 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 73.1 | 5.1 | 33 | 0 | 41.4 | 0 | 13.84 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 71.4 | 4.6 | 33.1 | 0 | 43.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 68.8 | 4.5 | 30.2 | 0 | 41.9 | 0 | 16.48 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 70.4 | 4.9 | 32.3 | 0 | 45.4 | 0 | 16.24 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 172.6 | 0 | 0 | 75 | 5.5 | 33.7 | 0 | 41.9 | 0 | 17.12 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 181 | 0 | 0 | 83.1 | 5.6 | 36.1 | 0 | 43 | 0 | 15.04 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 74.1 | 4.7 | 41.4 | 0 | 43.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 81.2 | 5.5 | 39.5 | 0 | 49.5 | 0 | 17.84 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 186.4 | 0 | 0 | 79.3 | 5.7 | 35.3 | 0 | 46.7 | 0 | 18.64 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 170.6 | 0 | 0 | 75.6 | 5.4 | 33.2 | 0 | 42.1 | 0 | 15.68 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 76.8 | 5.1 | 34.6 | 0 | 46.1 | 0 | 13.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 176.6 | 0 | 0 | 77.9 | 5.7 | 36 | 0 | 46 | 0 | 14.08 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 76.9 | 5.3 | 35.1 | 0 | 46 | 0 | 13.68 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 174.6 | 0 | 0 | 77.2 | 6.1 | 33.9 | 0 | 46.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 81.3 | 5.5 | 33.5 | 0 | 51.4 | 0 | 14.88 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 194.2 | 0 | 0 | 88.6 | 6.1 | 34.2 | 0 | 53.2 | 0 | 15.44 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 90.2 | 5.9 | 34.6 | 0 | 53.2 | 0 | 16.16 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4284.2 | 0 | 0 | 1908.6 | 127.5 | 829.5 | 0 | 1091.3 | 0 | 371.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч