## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 268.8 | 0 | 88 |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 139.3
01 - 02 |  |  | 0 | 260 | 0 | 87.2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.2 | 137.2
02 - 03 |  |  | 0 | 266.4 | 0 | 88 |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138.6 | 139.3
03 - 04 |  |  | 0 | 273.6 | 0 | 85.6 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.2 | 136.5
04 - 05 |  |  | 0 | 288 | 0 | 82.4 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130.2 | 130.9
05 - 06 |  |  | 0 | 275.2 | 0 | 84 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133 | 132.3
06 - 07 |  |  | 0 | 277.6 | 0 | 83.2 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 131.6 | 131.6
07 - 08 |  |  | 0 | 266.4 | 0 | 84.8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 131.6 | 131.6
08 - 09 |  |  | 0 | 270.4 | 0 | 82.4 |  |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 127.4 | 128.1
09 - 10 |  |  | 0 | 300 | 0 | 91.2 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142.8 | 142.1
10 - 11 |  |  | 0 | 284 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 140.7
11 - 12 |  |  | 0 | 282.4 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 139.3
12 - 13 |  |  | 0 | 295.2 | 0 | 96 |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 147.7
13 - 14 |  |  | 0 | 282.4 | 0 | 88.8 |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 138.6 | 137.9
14 - 15 |  |  | 0 | 318.4 | 0 | 87.2 |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 135.8 | 136.5
15 - 16 |  |  | 0 | 317.6 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.4 | 140.7
16 - 17 |  |  | 0 | 311.2 | 0 | 92 |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144.2 | 144.9
17 - 18 |  |  | 0 | 311.2 | 0 | 94.4 |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.8 | 149.1
18 - 19 |  |  | 0 | 312 | 0 | 98.4 |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152.6 | 153.3
19 - 20 |  |  | 0 | 315.2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156.8 | 156.1
20 - 21 |  |  | 0 | 308.8 | 0 | 94.4 |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 147
21 - 22 |  |  | 0 | 287.2 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 140
22 - 23 |  |  | 0 | 260.8 | 0 | 88 |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.2 | 137.9
23 - 00 |  |  | 0 | 252 | 0 | 86.4 |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.2 | 137.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 6884.8 | 0 | 2141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357.2 | 3357.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч