## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 0.126 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 29 | 20.24 | 8.64 | 0 | 11.64
01 - 02 | 0.12 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 28.6 | 18.96 | 9.54 | 0 | 11.16
02 - 03 | 0.126 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 18 | 11.84 | 6.12 | 0 | 7.26
03 - 04 | 0.126 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 17.2 | 11.52 | 5.64 | 0 | 7.44
04 - 05 | 0.12 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 17.8 | 11.52 | 6 | 0 | 7.2
05 - 06 | 0.12 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 20.4 | 13.2 | 7.2 | 0 | 7.08
06 - 07 | 0.12 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 26.6 | 17.28 | 9.24 | 0 | 10.02
07 - 08 | 0.12 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 29.6 | 20.08 | 9.48 | 0 | 11.1
08 - 09 | 0.414 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 31.4 | 20.96 | 10.44 | 0 | 12.18
09 - 10 | 0.114 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 32.6 | 20.96 | 11.4 | 0 | 10.2
10 - 11 | 0.21 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 30.2 | 19.76 | 10.5 | 0 | 9.78
11 - 12 | 0.126 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 29 | 17.52 | 11.34 | 0 | 10.26
12 - 13 | 0.522 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 35.4 | 22.4 | 12.84 | 0 | 11.76
13 - 14 | 0.432 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28.8 | 18.4 | 10.32 | 0 | 11.88
14 - 15 | 0.222 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 32.4 | 20.32 | 11.94 | 0 | 11.4
15 - 16 | 0.114 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 31.8 | 19.52 | 12.3 | 0 | 11.64
16 - 17 | 0.192 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 36.4 | 22.88 | 13.32 | 0 | 10.92
17 - 18 | 0.114 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 33.8 | 20.88 | 12.84 | 0 | 13.26
18 - 19 | 0.12 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 32.2 | 21.36 | 10.68 | 0 | 13.86
19 - 20 | 0.114 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 34.8 | 22 | 12.66 | 0 | 12.24
20 - 21 | 0.12 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 30.4 | 19.68 | 10.44 | 0 | 11.7
21 - 22 | 0.126 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 29.2 | 18.32 | 10.86 | 0 | 11.7
22 - 23 | 0.12 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 27.2 | 16.64 | 10.32 | 0 | 9.9
23 - 00 | 0.12 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 30.4 | 21.52 | 8.94 | 0 | 12.06
Сумма | 4.158 | 0 | 0 | 259.95 | 0 | 693.2 | 447.76 | 243 | 0 | 257.64

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч