## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 11.4 | 0 | 28.8 | 23.84 | 5.04 | 0 | 11.64
01 - 02 |  |  | 0 | 11.4 | 0 | 28.2 | 23.36 | 4.92 | 0 | 11.52
02 - 03 |  |  | 0 | 9.45 | 0 | 25 | 21.36 | 3.66 | 0 | 9.66
03 - 04 |  |  | 0 | 9.45 | 0 | 23.4 | 20.32 | 2.34 | 0 | 9.6
04 - 05 |  |  | 0 | 8.85 | 0 | 22.2 | 19.36 | 2.28 | 0 | 9
05 - 06 |  |  | 0 | 8.4 | 0 | 22.4 | 19.12 | 2.88 | 0 | 8.52
06 - 07 |  |  | 0 | 8.85 | 0 | 20.8 | 18.4 | 2.1 | 0 | 8.94
07 - 08 |  |  | 0 | 8.25 | 0 | 20.4 | 18.16 | 1.44 | 0 | 8.46
08 - 09 |  |  | 0 | 7.35 | 0 | 16.8 | 15.04 | 1.26 | 0.06 | 7.68
09 - 10 |  |  | 0 | 7.35 | 0 | 16.2 | 13.84 | 2.04 | 0 | 7.5
10 - 11 |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 16.8 | 14.72 | 1.62 | 0 | 8.28
11 - 12 |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 18.2 | 15.12 | 2.46 | 0 | 8.34
12 - 13 |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 22.4 | 18.64 | 3.48 | 0 | 9.78
13 - 14 |  |  | 0 | 8.55 | 0 | 18 | 15.2 | 2.22 | 0 | 8.64
14 - 15 |  |  | 0 | 8.7 | 0 | 17.4 | 15.28 | 1.38 | 0 | 9.06
15 - 16 |  |  | 0 | 8.7 | 0 | 19 | 16.32 | 2.4 | 0 | 8.88
16 - 17 |  |  | 0 | 8.7 | 0 | 20.2 | 17.52 | 1.92 | 0.06 | 8.82
17 - 18 |  |  | 0 | 10.05 | 0 | 23 | 19.28 | 3.06 | 0 | 10.32
18 - 19 |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 23.4 | 19.44 | 3.72 | 0 | 10.02
19 - 20 |  |  | 0 | 9.9 | 0 | 24 | 19.44 | 3.9 | 0 | 10.2
20 - 21 |  |  | 0 | 9.15 | 0 | 23.4 | 19.68 | 3.66 | 0 | 9.3
21 - 22 |  |  | 0 | 9.15 | 0 | 23.8 | 20.16 | 2.94 | 0 | 9.36
22 - 23 |  |  | 0 | 9.45 | 0 | 23.8 | 20.32 | 3.12 | 0 | 9.54
23 - 00 |  |  | 0 | 11.25 | 0 | 28.4 | 23.84 | 3.6 | 0 | 11.52
Сумма | 0 | 0 | 0 | 220.05 | 0 | 526 | 447.76 | 67.44 | 0.12 | 224.58

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч