## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 1 ап RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ап RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS | ачр
00 - 01 | 0.286 |  | 0.16 |  | 0 | 704.8 | 0 | 224.4 | 106 | 0 | 214.5 | 0 | 76.8 | 0 | 34.05 | 0 | 191.2 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 0
01 - 02 | 0.334 |  | 0.162 |  | 0 | 652.4 | 0 | 201.6 | 105.8 | 0 | 195.3 | 0 | 66.2 | 0 | 33.15 | 0 | 168.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 0
02 - 03 | 0.386 |  | 0.162 |  | 0 | 668.8 | 0 | 192.4 | 104 | 0 | 189 | 0 | 59.6 | 0 | 28.2 | 0 | 165 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0
03 - 04 | 0.392 |  | 0.162 |  | 0 | 671.6 | 0 | 165.2 | 94.6 | 0 | 185.7 | 0 | 58.4 | 0 | 14.7 | 0 | 150.8 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 0 | 822
04 - 05 | 0.396 |  | 0.162 |  | 0 | 670.4 | 0 | 177.2 | 93.8 | 0 | 187.8 | 0 | 59.2 | 0 | 12.45 | 0 | 165.4 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0
05 - 06 | 0.378 |  | 0.16 |  | 0 | 703.2 | 0 | 218.8 | 98.4 | 0 | 204.6 | 0 | 73 | 0 | 13.95 | 0 | 205.4 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 242.1 | 0
06 - 07 | 0.352 |  | 0.162 |  | 0 | 810.8 | 0 | 273.6 | 126 | 0 | 235.8 | 0 | 100.6 | 0 | 15.15 | 0 | 259.2 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 0
07 - 08 | 0.434 |  | 0.16 |  | 0 | 878.4 | 0 | 324 | 126.4 | 0 | 267.3 | 0 | 118.6 | 0 | 16.35 | 0 | 308.8 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 0
08 - 09 | 0.11 |  | 0.06 |  | 0 | 344.4 | 0 | 121.2 | 58.2 | 0 | 100.2 | 0 | 36 | 0 | 7.65 | 0 | 113.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0
09 - 10 | 0.178 |  | 0 |  | 0 | 230.8 | 0 | 79.6 | 27 | 0 | 66 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 311.1
10 - 11 | 0.77 |  | 0.012 |  | 0 | 1208.8 | 0 | 435.2 | 144.2 | 0 | 408.9 | 0 | 150.2 | 0 | 15.6 | 0 | 420.4 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0
11 - 12 | 0.548 |  | 0.01 |  | 0 | 1120.8 | 0 | 329.6 | 160.4 | 0 | 398.4 | 0 | 121.2 | 0 | 18.45 | 0 | 312 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 0
12 - 13 | 0.5 |  | 0.01 |  | 0 | 1062.8 | 0 | 336.4 | 166.2 | 0 | 364.8 | 0 | 112.8 | 0 | 21.6 | 0 | 315.8 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0
13 - 14 | 0.48 |  | 0.01 |  | 0 | 1092.4 | 0 | 333.6 | 211.2 | 0 | 363 | 0 | 119.8 | 0 | 20.7 | 0 | 313.8 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0
14 - 15 | 0.494 |  | 0.01 |  | 0 | 1104.8 | 0 | 326 | 197.4 | 0 | 361.8 | 0 | 115 | 0 | 19.8 | 0 | 307.2 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 311.7 | 0
15 - 16 | 0.47 |  | 0.01 |  | 0 | 1144.4 | 0 | 344.4 | 220.4 | 0 | 375 | 0 | 119.2 | 0 | 19.8 | 0 | 325.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0
16 - 17 | 0.444 |  | 0.012 |  | 0 | 1029.6 | 0 | 371.6 | 181.8 | 0 | 345 | 0 | 113.8 | 0 | 17.55 | 0 | 355 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 0
17 - 18 | 0.436 |  | 0.01 |  | 0 | 942 | 0 | 305.2 | 150.4 | 0 | 286.2 | 0 | 121.4 | 0 | 18.15 | 0 | 288 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | 0
18 - 19 | 0.42 |  | 0.01 |  | 0 | 935.6 | 0 | 298 | 142.8 | 0 | 286.8 | 0 | 130.6 | 0 | 16.5 | 0 | 282.4 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0
19 - 20 | 0.428 |  | 0.01 |  | 0 | 954.8 | 0 | 305.6 | 141.4 | 0 | 298.8 | 0 | 129.2 | 0 | 15.6 | 0 | 290.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0
20 - 21 | 0.438 |  | 0.01 |  | 0 | 967.6 | 0 | 332 | 121.2 | 0 | 354.6 | 0 | 134.4 | 0 | 16.2 | 0 | 316.6 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0
21 - 22 | 0.438 |  | 0.01 |  | 0 | 976.8 | 0 | 376 | 28.4 | 0 | 456.9 | 0 | 137.8 | 0 | 16.05 | 0 | 361.2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 1337.8
22 - 23 | 0.438 |  | 0.012 |  | 0 | 853.2 | 0 | 343.2 | 29.8 | 0 | 372.3 | 0 | 113.6 | 0 | 25.8 | 0 | 318.2 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0
23 - 00 | 0.544 |  | 0.01 |  | 0 | 762 | 0 | 305.2 | 18 | 0 | 331.5 | 0 | 98.8 | 0 | 39.9 | 0 | 266.4 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0
Сумма | 10.094 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 20491.2 | 0 | 6720 | 2853.8 | 0 | 6850.2 | 0 | 2406.2 | 0 | 457.35 | 0 | 6281.6 | 0 | 1950.8 | 0 | 0 | 0 | 6425.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч