## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 112.8 | 0 | 108 | 3.45 | 3 | 45.4 | 0 | 82.95 | 62.8 | 0 | 23.5
01 - 02 |  |  | 0 | 109.8 | 0 | 108.6 | 3 | 3 | 46.6 | 0 | 81.9 | 62.2 | 0 | 22.1
02 - 03 |  |  | 0 | 111.9 | 0 | 112.5 | 3.15 | 3.1 | 46.6 | 0 | 82.95 | 65.4 | 0 | 22.6
03 - 04 |  |  | 0 | 109.5 | 0 | 103.5 | 2.85 | 2.9 | 41.6 | 0 | 82.2 | 62.2 | 0 | 21.8
04 - 05 |  |  | 0 | 105.3 | 0 | 99 | 2.85 | 2.8 | 38 | 0 | 79.35 | 60.8 | 0 | 20.3
05 - 06 |  |  | 0 | 105.3 | 0 | 98.1 | 2.7 | 2.8 | 40.2 | 0 | 79.65 | 57.8 | 0 | 20.4
06 - 07 |  |  | 0 | 105.9 | 0 | 98.4 | 2.85 | 2.9 | 39.8 | 0 | 78.9 | 58.2 | 0 | 21.4
07 - 08 |  |  | 0 | 105.6 | 0 | 94.5 | 2.85 | 2.9 | 37.6 | 0 | 79.65 | 57.2 | 0 | 20.3
08 - 09 |  |  | 0 | 116.4 | 0 | 97.2 | 2.7 | 6 | 41.4 | 0 | 80.85 | 55.6 | 0 | 26.8
09 - 10 |  |  | 0 | 145.2 | 0 | 121.5 | 4.05 | 7.1 | 55.8 | 0 | 84 | 65.8 | 0 | 50
10 - 11 |  |  | 0 | 133.2 | 0 | 125.7 | 3.9 | 6.7 | 58.6 | 0 | 87.6 | 67 | 0 | 35.1
11 - 12 |  |  | 0 | 153 | 0 | 125.1 | 4.95 | 3.1 | 58.4 | 0 | 102.15 | 66.4 | 0 | 42.9
12 - 13 |  |  | 0 | 138.3 | 0 | 123 | 5.1 | 3.2 | 54.8 | 0 | 104.85 | 68.4 | 0 | 25.5
13 - 14 |  |  | 0 | 133.8 | 0 | 115.2 | 3.75 | 5.5 | 53.2 | 0 | 100.8 | 62 | 0 | 23.7
14 - 15 |  |  | 0 | 136.5 | 0 | 117.3 | 4.5 | 6.7 | 53 | 0 | 100.8 | 64.4 | 0 | 24.1
15 - 16 |  |  | 0 | 139.5 | 0 | 122.1 | 4.65 | 6.3 | 56.2 | 0 | 103.05 | 66 | 0 | 25.6
16 - 17 |  |  | 0 | 135 | 0 | 129.3 | 4.8 | 3.4 | 60.6 | 0 | 99.45 | 68.8 | 0 | 27.5
17 - 18 |  |  | 0 | 131.7 | 0 | 137.7 | 4.35 | 3.4 | 64.8 | 0 | 96.3 | 72.8 | 0 | 27.6
18 - 19 |  |  | 0 | 132.3 | 0 | 142.2 | 3.9 | 3.2 | 69.6 | 0 | 94.05 | 72.8 | 0 | 31.1
19 - 20 |  |  | 0 | 132.3 | 0 | 136.5 | 3.9 | 3.2 | 62.2 | 0 | 98.1 | 74 | 0 | 26.9
20 - 21 |  |  | 0 | 133.2 | 0 | 118.2 | 4.2 | 3.3 | 48 | 0 | 97.95 | 70 | 0 | 27.5
21 - 22 |  |  | 0 | 121.2 | 0 | 116.7 | 3.6 | 3.2 | 55.2 | 0 | 89.55 | 61.8 | 0 | 24.9
22 - 23 |  |  | 0 | 114.9 | 0 | 116.1 | 3.3 | 3 | 56.2 | 0 | 85.05 | 60 | 0 | 23.4
23 - 00 |  |  | 0 | 107.4 | 0 | 106.2 | 2.1 | 2.9 | 46.4 | 0 | 81.3 | 60 | 0 | 21.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 2772.6 | 87.45 | 93.6 | 1230.2 | 0 | 2153.4 | 1542.4 | 0 | 636.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч