## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 0.204 |  | 0 | 533.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 31.5 | 177.4 | 5.12 | 0 | 133.2 | 0 | 170.7
01 - 02 | 0.2 |  | 0 | 568.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 35.55 | 178.3 | 4 | 0 | 129 | 0 | 204.9
02 - 03 | 0.2 |  | 0 | 566 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 28.35 | 185.2 | 3.76 | 0 | 122.55 | 0 | 211.2
03 - 04 | 0.2 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 24.6 | 192.4 | 3.68 | 0 | 119.55 | 0 | 241.2
04 - 05 | 0.2 |  | 0 | 594.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63.45 | 202.3 | 3.6 | 0 | 118.2 | 0 | 192.9
05 - 06 | 0.2 |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 87.15 | 199.4 | 4.88 | 0 | 123.6 | 0 | 220.95
06 - 07 | 0.196 |  | 0 | 763.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 87.6 | 222.6 | 6.4 | 0 | 154.5 | 0 | 267.9
07 - 08 | 0.2 |  | 0 | 816 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 68.55 | 215.4 | 6.16 | 0 | 201.75 | 0 | 292.2
08 - 09 | 0.192 |  | 0 | 907.6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59.25 | 245.6 | 5.44 | 0 | 223.65 | 0 | 346.2
09 - 10 | 0.196 |  | 0 | 908.4 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 61.35 | 265.6 | 5.36 | 0 | 244.2 | 0 | 307.2
10 - 11 | 0.196 |  | 0 | 922.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 61.5 | 282.6 | 6.56 | 0 | 241.05 | 0 | 301.8
11 - 12 | 0.196 |  | 0 | 889.6 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 54.3 | 320.2 | 8.16 | 0 | 234.3 | 0 | 247.8
12 - 13 | 0.2 |  | 0 | 981.6 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 65.85 | 325.7 | 8.08 | 0 | 235.5 | 0 | 320.7
13 - 14 | 0.196 |  | 0 | 920 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 66.9 | 314.6 | 6 | 0 | 237.15 | 0 | 270.15
14 - 15 | 0.196 |  | 0 | 900.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53.7 | 316.3 | 6.24 | 0 | 224.4 | 0 | 275.1
15 - 16 | 0.2 |  | 0 | 884.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 52.5 | 288.7 | 8.64 | 0 | 229.05 | 0 | 276.9
16 - 17 | 0.196 |  | 0 | 829.6 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 65.7 | 264.6 | 9.52 | 0 | 222.75 | 0 | 236.55
17 - 18 | 0.2 |  | 0 | 809.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 260.6 | 7.36 | 0 | 190.8 | 0 | 243.9
18 - 19 | 0.2 |  | 0 | 849.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 73.5 | 261 | 7.12 | 0 | 196.2 | 0 | 284.4
19 - 20 | 0.196 |  | 0 | 882 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 61.95 | 268.6 | 7.52 | 0 | 189.45 | 0 | 328.35
20 - 21 | 0.2 |  | 0 | 820.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 48.15 | 263.2 | 8.4 | 0 | 191.85 | 0 | 282.3
21 - 22 | 0.204 |  | 0 | 719.6 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 42.75 | 229.4 | 7.92 | 0 | 183.9 | 0 | 231.15
22 - 23 | 0.2 |  | 0 | 629.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31.8 | 195.9 | 5.76 | 0 | 172.65 | 0 | 204.6
23 - 00 | 0.2 |  | 0 | 609.6 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 29.25 | 195.5 | 4.56 | 0 | 148.95 | 0 | 210.15
Сумма | 4.768 | 0 | 0 | 18559.2 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 1336.2 | 5871.1 | 150.24 | 0 | 4468.2 | 0 | 6169.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч