## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 374 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96.2 | 5.28 | 0 | 121.65 | 0 | 114
01 - 02 |  |  | 0 | 366.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 102 | 5.44 | 0 | 117 | 0 | 106.5
02 - 03 |  |  | 0 | 362 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 101.1 | 5.52 | 0 | 109.05 | 0 | 111
03 - 04 |  |  | 0 | 366.4 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 108 | 5.44 | 0 | 106.35 | 0 | 113.1
04 - 05 |  |  | 0 | 383.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 116.5 | 4.88 | 0 | 99.45 | 0 | 121.2
05 - 06 |  |  | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 112.9 | 4.8 | 0 | 97.95 | 0 | 138.45
06 - 07 |  |  | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 113.6 | 4.56 | 0 | 103.65 | 0 | 142.65
07 - 08 |  |  | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 97.5 | 4.48 | 0 | 135 | 0 | 137.55
08 - 09 |  |  | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 107.5 | 2.96 | 0 | 151.2 | 0 | 197.7
09 - 10 |  |  | 0 | 496.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 3.12 | 0 | 153.75 | 0 | 183.9
10 - 11 |  |  | 0 | 510.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 127 | 4 | 0 | 157.65 | 0 | 184.95
11 - 12 |  |  | 0 | 446.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 131 | 4.32 | 0 | 153.9 | 0 | 126.45
12 - 13 |  |  | 0 | 566.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 156.9 | 5.2 | 0 | 156 | 0 | 202.65
13 - 14 |  |  | 0 | 503.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 141.7 | 4.8 | 0 | 161.55 | 0 | 147.6
14 - 15 |  |  | 0 | 530.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 152 | 4.72 | 0 | 161.25 | 0 | 163.35
15 - 16 |  |  | 0 | 519.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 129.3 | 4.56 | 0 | 159.75 | 0 | 178.8
16 - 17 |  |  | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 127 | 5.52 | 0 | 156.3 | 0 | 128.1
17 - 18 |  |  | 0 | 462 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 123.4 | 5.52 | 0 | 123.6 | 0 | 155.25
18 - 19 |  |  | 0 | 512 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 129 | 4.88 | 0 | 134.25 | 0 | 189
19 - 20 |  |  | 0 | 516 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 128 | 5.76 | 0 | 129.3 | 0 | 197.25
20 - 21 |  |  | 0 | 448.4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128.8 | 6.32 | 0 | 132 | 0 | 136.95
21 - 22 |  |  | 0 | 404 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 113.4 | 5.92 | 0 | 126.45 | 0 | 120.9
22 - 23 |  |  | 0 | 402.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 106.4 | 6.32 | 0 | 125.85 | 0 | 127.05
23 - 00 |  |  | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 107.3 | 5.92 | 0 | 123.75 | 0 | 129.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 10813.6 | 0 | 0 | 455.6 | 0 | 0 | 2869.5 | 120.24 | 0 | 3196.65 | 0 | 3553.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч