## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 111.6 | 200.4 | 36.6 | 17.4 | 0 | 28.8 | 109
01 - 02 |  |  | 0 | 284.4 | 0 | 92.4 | 198.9 | 37.2 | 17.4 | 0 | 28.8 | 91.2
02 - 03 |  |  | 0 | 291.6 | 0 | 94 | 202.5 | 38.4 | 16.2 | 0 | 32.4 | 92.2
03 - 04 |  |  | 0 | 290.8 | 0 | 100.8 | 192.9 | 36.6 | 18.3 | 0 | 40.5 | 99.4
04 - 05 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 122 | 189 | 35.4 | 25.2 | 0 | 33.9 | 119.8
05 - 06 |  |  | 0 | 292.8 | 0 | 126.4 | 184.5 | 37.2 | 30.6 | 0 | 38.7 | 125.2
06 - 07 |  |  | 0 | 281.6 | 0 | 130 | 180.9 | 40.5 | 22.8 | 0 | 35.4 | 127.8
07 - 08 |  |  | 0 | 289.2 | 0 | 144 | 185.4 | 40.2 | 24.3 | 0 | 37.5 | 141.2
08 - 09 |  |  | 0 | 318.8 | 0 | 99.6 | 216.9 | 40.8 | 33 | 0 | 26.4 | 96.2
09 - 10 |  |  | 0 | 338 | 0 | 110.8 | 248.1 | 45 | 21 | 0 | 22.2 | 107.4
10 - 11 |  |  | 0 | 332.8 | 0 | 107.2 | 233.4 | 41.4 | 30.9 | 0 | 25.2 | 103.6
11 - 12 |  |  | 0 | 323.6 | 0 | 119.6 | 239.4 | 39.6 | 14.1 | 0 | 28.8 | 115.8
12 - 13 |  |  | 0 | 330 | 0 | 130.8 | 243.6 | 37.8 | 17.4 | 0 | 29.1 | 127.6
13 - 14 |  |  | 0 | 342.8 | 0 | 134 | 238.5 | 39.6 | 22.5 | 0 | 40.2 | 130.4
14 - 15 |  |  | 0 | 330.8 | 0 | 123.6 | 236.7 | 38.4 | 14.4 | 0 | 39.3 | 120.2
15 - 16 |  |  | 0 | 337.2 | 0 | 108.4 | 240.3 | 41.7 | 14.7 | 0 | 39 | 105.4
16 - 17 |  |  | 0 | 327.2 | 0 | 99.6 | 237.9 | 40.5 | 14.4 | 0 | 33 | 95.8
17 - 18 |  |  | 0 | 308.8 | 0 | 105.2 | 217.2 | 37.8 | 15.3 | 0 | 36.3 | 101.8
18 - 19 |  |  | 0 | 311.2 | 0 | 131.2 | 221.7 | 37.8 | 13.8 | 0 | 35.7 | 128.4
19 - 20 |  |  | 0 | 318.4 | 0 | 164 | 221.4 | 38.4 | 14.4 | 0 | 43.2 | 161
20 - 21 |  |  | 0 | 296.4 | 0 | 149.6 | 208.2 | 35.4 | 13.5 | 0 | 37.2 | 146
21 - 22 |  |  | 0 | 278 | 0 | 127.6 | 194.1 | 32.4 | 12.3 | 0 | 37.5 | 124
22 - 23 |  |  | 0 | 266 | 0 | 116.4 | 190.2 | 32.1 | 15 | 0 | 27 | 112.8
23 - 00 |  |  | 0 | 266 | 0 | 119.6 | 192.3 | 31.5 | 18.3 | 0 | 21.9 | 117.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 7327.6 | 0 | 2868.4 | 5114.4 | 912.3 | 457.2 | 0 | 798 | 2799.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч