## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 0.072 | 1.096 | 440.4 | 85.2 | 0 | 0 | 156.6 | 20 | 58.2 | 17.25 | 71.3 | 69 | 138.15 | 0 | 0 | 456.4 | 92.4 | 687.4 | 0 | 0 | 1239
01 - 02 | 0.064 | 1.104 | 404.4 | 76.8 | 0 | 0 | 143.85 | 15.6 | 54.3 | 14.1 | 62.6 | 62.3 | 129.15 | 0 | 0 | 420 | 85.4 | 627.2 | 0 | 0 | 1129.8
02 - 03 | 0.064 | 1.104 | 388.8 | 74.4 | 0 | 0 | 137.55 | 16.4 | 53.3 | 13.35 | 60.8 | 59.4 | 124.2 | 0 | 0 | 405.3 | 84 | 626.5 | 0 | 0 | 1117.2
03 - 04 | 0.064 | 1.096 | 369.6 | 73.2 | 0 | 0 | 129.6 | 15.2 | 53.2 | 13.95 | 58.7 | 57.9 | 115.05 | 0 | 0 | 386.4 | 81.9 | 570.5 | 0 | 0 | 1037.4 | 443.6
04 - 05 | 0.064 | 1.104 | 370.8 | 72 | 0 | 0 | 128.55 | 14 | 52.6 | 13.8 | 57.7 | 60.1 | 116.85 | 0 | 0 | 385.7 | 80.5 | 595.7 | 0 | 0 | 1071
05 - 06 | 0.064 | 1.096 | 373.2 | 79.2 | 0 | 0 | 116.85 | 15.6 | 52.8 | 15.3 | 60.1 | 65.3 | 124.05 | 0 | 0 | 388.5 | 85.4 | 653.8 | 0 | 0 | 1142.4
06 - 07 | 0.064 | 1.088 | 412.8 | 88.8 | 0 | 0 | 107.1 | 23.2 | 61.6 | 15.75 | 69 | 74.9 | 148.2 | 0 | 0 | 427 | 92.4 | 849.8 | 0 | 0 | 1386
07 - 08 | 0.056 | 1.088 | 528 | 108 | 0 | 0 | 165.75 | 23.2 | 74.4 | 18.45 | 80.9 | 100.1 | 165 | 0 | 0 | 539.7 | 107.8 | 1031.1 | 0 | 0 | 1688.4
08 - 09 | 0.072 | 1.096 | 603.6 | 139.2 | 0 | 0 | 189.75 | 28 | 98.5 | 24.9 | 102.2 | 108.2 | 179.4 | 0 | 0 | 615.3 | 135.1 | 1213.8 | 0 | 0 | 1974
09 - 10 | 0.064 | 1.096 | 657.6 | 146.4 | 0 | 0 | 195.6 | 30.8 | 119.6 | 32.25 | 119.5 | 108.4 | 204 | 0 | 0 | 672 | 144.9 | 1325.8 | 0 | 0 | 2137.8 | 810.15
10 - 11 | 0.064 | 1.104 | 618 | 147.6 | 0 | 0 | 192 | 27.6 | 93.8 | 30.45 | 113.7 | 105.4 | 200.7 | 0 | 0 | 631.4 | 145.6 | 1338.4 | 0 | 0 | 2112.6
11 - 12 | 0.064 | 1.096 | 626.4 | 138 | 0 | 0 | 191.7 | 24.4 | 114.5 | 30.6 | 107.8 | 100.2 | 196.65 | 0 | 0 | 620.9 | 135.1 | 1327.9 | 0 | 0 | 2091.6
12 - 13 | 0.064 | 1.088 | 610.8 | 135.6 | 0 | 0 | 201.3 | 27.6 | 91.8 | 24.6 | 110.8 | 93.2 | 197.4 | 0 | 0 | 601.3 | 130.9 | 1173.9 | 0 | 0 | 1936.2
13 - 14 | 0.064 | 1.096 | 610.8 | 135.6 | 0 | 0 | 198.45 | 29.6 | 97 | 25.65 | 109.8 | 95.1 | 190.8 | 0 | 0 | 606.2 | 133 | 1213.8 | 0 | 0 | 1974
14 - 15 | 0.064 | 1.104 | 625.2 | 138 | 0 | 0 | 197.4 | 28 | 113 | 26.25 | 109.4 | 95.2 | 192.9 | 0 | 0 | 625.8 | 137.9 | 1215.9 | 0 | 0 | 1978.2
15 - 16 | 0.064 | 1.096 | 613.2 | 139.2 | 0 | 0 | 197.7 | 26 | 103.1 | 23.25 | 115.1 | 99.3 | 187.95 | 0 | 0 | 626.5 | 136.5 | 1211.7 | 0 | 0 | 1965.6
16 - 17 | 0.064 | 1.096 | 607.2 | 140.4 | 0 | 0 | 195 | 26.8 | 111.3 | 27.15 | 111.1 | 96.6 | 178.5 | 0 | 0 | 621.6 | 138.6 | 1160.6 | 0 | 0 | 1911
17 - 18 | 0.064 | 1.104 | 622.8 | 142.8 | 0 | 0 | 195.75 | 26.8 | 102.4 | 27.45 | 111.9 | 93.1 | 206.1 | 0 | 0 | 638.4 | 142.1 | 1120 | 0 | 0 | 1898.4
18 - 19 | 0.064 | 1.096 | 644.4 | 151.2 | 0 | 0 | 210.3 | 34 | 103.5 | 32.1 | 118.7 | 108.3 | 188.55 | 0 | 0 | 655.2 | 149.8 | 1169.7 | 0 | 0 | 1978.2
19 - 20 | 0.064 | 1.104 | 682.8 | 152.4 | 0 | 0 | 212.4 | 37.6 | 110.1 | 29.25 | 121 | 119.9 | 204.45 | 0 | 0 | 681.8 | 149.8 | 1138.2 | 0 | 0 | 1982.4
20 - 21 | 0.064 | 1.088 | 662.4 | 163.2 | 0 | 0 | 197.25 | 35.6 | 104.3 | 27.75 | 130.2 | 116.2 | 208.65 | 0 | 0 | 656.6 | 156.1 | 1082.2 | 0 | 0 | 1923.6
21 - 22 | 0.064 | 1.096 | 673.2 | 162 | 0 | 0 | 220.95 | 32.8 | 88.8 | 26.7 | 134.1 | 113.7 | 217.65 | 0 | 0 | 675.5 | 156.1 | 1015 | 0 | 0 | 1864.8 | 834.7
22 - 23 | 0.064 | 1.096 | 638.4 | 135.6 | 0 | 0 | 214.05 | 30 | 83.5 | 23.1 | 122.8 | 105.8 | 205.8 | 0 | 0 | 650.3 | 133.7 | 931 | 0 | 0 | 1722
23 - 00 | 0.064 | 1.104 | 543.6 | 114 | 0 | 0 | 189.3 | 26 | 69.8 | 22.05 | 97.5 | 88.4 | 170.55 | 0 | 0 | 555.8 | 114.8 | 818.3 | 0 | 0 | 1495.2
Сумма | 1.544 | 26.336 | 13328.4 | 2938.8 | 0 | 0 | 4284.75 | 614.8 | 2065.4 | 555.45 | 2356.7 | 2196 | 4190.7 | 0 | 0 | 13543.6 | 2949.8 | 24098.2 | 0 | 0 | 40756.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч