## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 |  |  | 316.8 | 96 | 0 | 0 | 84.75 | 10.8 | 57.5 | 18.3 | 74.9 | 62.9 | 97.5 | 0 | 0 | 281.4 | 63.7 | 4.9 | 13.3 | 0 | 659.4
01 - 02 |  |  | 307.2 | 93.6 | 0 | 0 | 82.65 | 10 | 54.6 | 18 | 73.9 | 61.9 | 96 | 0 | 0 | 275.1 | 64.4 | 0.7 | 15.4 | 0 | 638.4
02 - 03 |  |  | 308.4 | 93.6 | 0 | 0 | 82.5 | 10.8 | 55 | 18 | 74.2 | 61.4 | 96.15 | 0 | 0 | 275.8 | 64.4 | 1.4 | 18.2 | 0 | 655.2
03 - 04 |  |  | 302.4 | 92.4 | 0 | 0 | 82.5 | 9.6 | 53.4 | 17.85 | 72.3 | 59.7 | 94.05 | 0 | 0 | 271.6 | 63 | 0 | 46.2 | 0 | 604.8
04 - 05 |  |  | 290.4 | 86.4 | 0 | 0 | 77.1 | 9.2 | 55 | 16.8 | 68.6 | 57.3 | 90 | 0 | 0 | 260.4 | 58.1 | 0 | 28.7 | 0 | 583.8
05 - 06 |  |  | 282 | 85.2 | 0 | 0 | 75 | 8.4 | 51.8 | 16.5 | 67.5 | 55.7 | 88.8 | 0 | 0 | 251.3 | 56 | 0 | 102.9 | 0 | 571.2
06 - 07 |  |  | 274.8 | 79.2 | 0 | 0 | 71.85 | 6 | 51.7 | 15.45 | 63.2 | 53.2 | 86.4 | 0 | 0 | 241.5 | 49.7 | 0 | 67.9 | 0 | 558.6
07 - 08 |  |  | 276 | 78 | 0 | 0 | 72 | 7.2 | 51.6 | 15.15 | 61.1 | 54.9 | 86.7 | 0 | 0 | 235.9 | 44.1 | 2.1 | 33.6 | 0 | 592.2
08 - 09 |  |  | 309.6 | 90 | 0 | 0 | 77.1 | 7.2 | 65.6 | 21.75 | 62.2 | 60.8 | 93.75 | 0 | 0 | 261.8 | 49.7 | 238 | 2.1 | 0 | 730.8
09 - 10 |  |  | 340.8 | 99.6 | 0 | 0 | 80.4 | 10 | 86.3 | 25.2 | 70.5 | 63.9 | 97.8 | 0 | 0 | 291.9 | 58.1 | 422.1 | 0 | 0 | 940.8
10 - 11 |  |  | 344.4 | 102 | 0 | 0 | 86.4 | 12.4 | 72.5 | 21.45 | 77 | 65.6 | 104.25 | 0 | 0 | 295.4 | 58.1 | 431.9 | 0 | 0 | 957.6
11 - 12 |  |  | 369.6 | 87.6 | 0 | 0 | 91.2 | 12 | 87 | 17.1 | 69.8 | 70.3 | 106.5 | 0 | 0 | 290.5 | 48.3 | 472.5 | 0 | 0 | 1008
12 - 13 |  |  | 313.2 | 86.4 | 0 | 0 | 81.9 | 9.6 | 60 | 16.5 | 71.4 | 60.5 | 97.2 | 0 | 0 | 238 | 46.9 | 223.3 | 0 | 0 | 714
13 - 14 |  |  | 320.4 | 86.4 | 0 | 0 | 81.9 | 8.4 | 71.3 | 16.65 | 66.8 | 59.3 | 95.55 | 0 | 0 | 252 | 46.9 | 273.7 | 0 | 0 | 747.6
14 - 15 |  |  | 368.4 | 102 | 0 | 0 | 91.05 | 12.4 | 87.2 | 19.5 | 72.3 | 68.7 | 106.95 | 0 | 0 | 298.2 | 61.6 | 375.2 | 0 | 0 | 911.4
15 - 16 |  |  | 324 | 93.6 | 0 | 0 | 81.45 | 8.8 | 69.5 | 17.1 | 78.7 | 63.2 | 97.35 | 0 | 0 | 277.2 | 52.5 | 348.6 | 0 | 0 | 827.4
16 - 17 |  |  | 337.2 | 96 | 0 | 0 | 82.5 | 9.6 | 80.4 | 18.6 | 73.1 | 62.3 | 99.45 | 0 | 0 | 292.6 | 55.3 | 291.9 | 0 | 0 | 793.8
17 - 18 |  |  | 355.2 | 104.4 | 0 | 0 | 89.85 | 12.8 | 72.2 | 19.35 | 80.5 | 69 | 107.55 | 0 | 0 | 308 | 61.6 | 202.3 | 2.1 | 0 | 772.8
18 - 19 |  |  | 352.8 | 103.2 | 0 | 0 | 90.15 | 10.8 | 70.7 | 19.8 | 81.8 | 70.5 | 105.45 | 0 | 0 | 299.6 | 59.5 | 280 | 0 | 0 | 793.8
19 - 20 |  |  | 361.2 | 104.4 | 0 | 0 | 90.6 | 13.6 | 75.3 | 20.1 | 82.5 | 72.8 | 104.85 | 0 | 0 | 287.7 | 60.9 | 207.2 | 0 | 0 | 777
20 - 21 |  |  | 319.2 | 94.8 | 0 | 0 | 78.3 | 8.8 | 72 | 17.55 | 76 | 61.8 | 94.05 | 0 | 0 | 247.8 | 49.7 | 62.3 | 10.5 | 0 | 684.6
21 - 22 |  |  | 309.6 | 94.8 | 0 | 0 | 82.95 | 10.4 | 56.9 | 18.75 | 74.2 | 62.2 | 93.6 | 0 | 0 | 247.8 | 51.8 | 2.1 | 24.5 | 0 | 667.8
22 - 23 |  |  | 300 | 92.4 | 0 | 0 | 79.65 | 7.6 | 55.4 | 18.15 | 71.8 | 59.3 | 93 | 0 | 0 | 252.7 | 53.2 | 7.7 | 28 | 0 | 625.8
23 - 00 |  |  | 295.2 | 91.2 | 0 | 0 | 78.75 | 10 | 54.7 | 17.85 | 71.3 | 59 | 90.9 | 0 | 0 | 255.5 | 55.3 | 30.1 | 16.1 | 0 | 638.4
Сумма | 0 | 0 | 7678.8 | 2233.2 | 0 | 0 | 1972.5 | 236.4 | 1567.6 | 441.45 | 1735.6 | 1496.2 | 2323.8 | 0 | 0 | 6489.7 | 1332.8 | 3878 | 409.5 | 0 | 17455.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч