## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Фетинино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Фетинино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Фетинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Фетинино ТСН 2 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ап RS | 10 Фетинино Т 2 ао RS | 10 Фетинино Т 2 ап RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ао RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ап RS | 10 Фетинино-Комплекс ао RS | 10 Фетинино-Поселок ао RS | 10 Фетинино-Холодильник ао RS | 10 Фетинино-Школа ао RS | 10 Фетинино-Школа ап RS
00 - 01 | 0.396 | 0 | 0 | 241.6 | 0 | 148.8 | 173.8 | 0 | 58.8 | 62.4 | 5 | 84 | 0
01 - 02 | 0.392 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 136 | 159.2 | 0 | 54.8 | 58.8 | 4.2 | 75.8 | 0
02 - 03 | 0.392 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 133.6 | 130.6 | 0 | 51 | 55.8 | 3.8 | 75.4 | 0
03 - 04 | 0.392 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 130.4 | 134.4 | 0 | 52 | 53.8 | 3.2 | 75.2 | 0
04 - 05 | 0.396 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 124 | 152.6 | 0 | 82.4 | 52.6 | 4.2 | 68.8 | 0
05 - 06 | 0.396 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 130.4 | 183 | 0 | 81.6 | 54.4 | 4.2 | 74.2 | 0
06 - 07 | 0.392 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 144.8 | 235.2 | 0 | 84.8 | 63.8 | 5.2 | 77.8 | 0
07 - 08 | 0.392 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 154.4 | 247.6 | 0 | 96.8 | 66.6 | 9 | 85 | 0
08 - 09 | 0.408 | 0 | 0 | 354.4 | 0 | 144.8 | 258.8 | 0 | 85.4 | 86.8 | 6.6 | 56.4 | 0
09 - 10 | 0.4 | 0 | 0 | 364 | 0 | 129.6 | 278.2 | 0 | 76.8 | 97.4 | 5.8 | 30 | 0
10 - 11 | 0.392 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 120 | 266.2 | 0 | 70.4 | 97.8 | 5.6 | 20 | 0
11 - 12 | 0.392 | 0 | 0 | 376 | 0 | 173.6 | 278.4 | 0 | 87.8 | 99.6 | 6 | 72 | 0
12 - 13 | 0.396 | 0 | 0 | 388 | 0 | 232 | 284.6 | 0 | 94.6 | 97.8 | 5.2 | 132.2 | 0
13 - 14 | 0.388 | 0 | 0 | 356.8 | 0 | 211.2 | 250 | 0 | 98.8 | 84.6 | 3.8 | 124 | 0
14 - 15 | 0.392 | 0 | 0 | 380 | 0 | 204.8 | 260.8 | 0 | 109.4 | 91.8 | 6.4 | 110.2 | 0
15 - 16 | 0.392 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 194.4 | 250 | 0 | 80.6 | 86.2 | 6 | 106.2 | 0
16 - 17 | 0.396 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 182.4 | 261.4 | 0 | 76.2 | 83.2 | 5.8 | 96.6 | 0
17 - 18 | 0.4 | 0 | 0 | 370.4 | 0 | 194.4 | 275.4 | 0 | 84 | 85.4 | 7.6 | 105.6 | 0
18 - 19 | 0.392 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 200 | 282.4 | 0 | 91.4 | 88.6 | 8.6 | 109.2 | 0
19 - 20 | 0.396 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 213.6 | 289.8 | 0 | 89.2 | 95.8 | 8.2 | 114.6 | 0
20 - 21 | 0.392 | 0 | 0 | 384 | 0 | 202.4 | 292.4 | 0 | 79.6 | 90.6 | 8.2 | 109.8 | 0
21 - 22 | 0.392 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 200 | 285.8 | 0 | 86.2 | 87 | 11.2 | 110.4 | 0
22 - 23 | 0.392 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 183.2 | 260.8 | 0 | 81.2 | 76 | 12.4 | 104.4 | 0
23 - 00 | 0.392 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 150.4 | 211.8 | 0 | 72.8 | 66 | 11.6 | 81.6 | 0
Сумма | 9.46 | 0 | 0 | 7873.6 | 0 | 4039.2 | 5703.2 | 0 | 1926.6 | 1882.8 | 157.8 | 2099.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Фетинино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч