## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Фетинино | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Фетинино | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Фетинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Фетинино ТСН 2 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ао RS | 10 Фетинино Т 1 ап RS | 10 Фетинино Т 2 ао RS | 10 Фетинино Т 2 ап RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ао RS | 10 Фетинино-Дубровское 2 ап RS | 10 Фетинино-Комплекс ао RS | 10 Фетинино-Поселок ао RS | 10 Фетинино-Холодильник ао RS | 10 Фетинино-Школа ао RS | 10 Фетинино-Школа ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 124 | 0 | 90.4 | 84 | 0 | 40.6 | 40 | 2.2 | 54 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 124.8 | 0 | 84.8 | 86.8 | 0 | 38.4 | 37.8 | 1.8 | 49.8 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 116 | 0 | 84.8 | 78.2 | 0 | 38.6 | 37 | 2 | 50.8 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 122.4 | 0 | 86.4 | 84 | 0 | 38.8 | 38.4 | 2 | 51.4 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 148 | 0 | 88 | 83.8 | 0 | 65 | 38.2 | 2 | 52.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 155.2 | 0 | 84.8 | 89.4 | 0 | 66.8 | 35.4 | 1.6 | 52 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 166.4 | 0 | 84 | 103 | 0 | 64.6 | 36.4 | 1.6 | 49.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 168.8 | 0 | 79.2 | 97.2 | 0 | 74 | 36.4 | 1.4 | 45 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 142.4 | 0 | 60.8 | 95.8 | 0 | 49.8 | 37.2 | 1.2 | 26.2 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 148.8 | 0 | 59.2 | 104 | 0 | 47.4 | 41 | 1.4 | 20.4 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 141.6 | 0 | 59.2 | 97 | 0 | 46.6 | 42.2 | 1.6 | 19.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 152 | 0 | 72.8 | 96.2 | 0 | 58.6 | 39.4 | 1 | 36.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 162.4 | 0 | 105.6 | 106.8 | 0 | 58.6 | 42.2 | 1.8 | 66.6 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 165.6 | 0 | 87.2 | 97.6 | 0 | 70.6 | 37.8 | 1 | 53 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 187.2 | 0 | 88 | 103 | 0 | 86.4 | 37.8 | 1.6 | 53.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 144 | 0 | 98.4 | 98.6 | 0 | 47.8 | 41.8 | 1.4 | 59.6 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 139.2 | 0 | 99.2 | 99.8 | 0 | 41.8 | 43.4 | 2 | 58.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 171.2 | 0 | 104 | 114.6 | 0 | 58.2 | 45.2 | 2 | 62 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 169.6 | 0 | 101.6 | 109.2 | 0 | 62.8 | 45.6 | 2 | 59.4 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 173.6 | 0 | 106.4 | 109.8 | 0 | 66.4 | 45.8 | 2 | 63 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 153.6 | 0 | 93.6 | 105.6 | 0 | 51.2 | 40.6 | 1.6 | 56.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 144 | 0 | 87.2 | 92.8 | 0 | 54.2 | 38 | 1 | 52.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 125.6 | 0 | 85.6 | 79.6 | 0 | 48.4 | 37.8 | 1.4 | 51.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 118.4 | 0 | 84.8 | 76.6 | 0 | 43.6 | 37.8 | 1.2 | 49.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3564.8 | 0 | 2076 | 2293.4 | 0 | 1319.2 | 953.2 | 38.8 | 1191.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Фетинино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч