## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 | 0.088 | 0.28 | 0 | 42.4 | 0 | 36 | 9.1 | 0 | 6.7 | 0 | 3.6 | 0 | 24.4 | 7.6 | 26.6
01 - 02 | 0.084 | 0.276 | 0 | 40.4 | 0 | 31.2 | 8.4 | 0 | 6.9 | 0 | 1.8 | 0 | 22.4 | 6.6 | 25.1
02 - 03 | 0.088 | 0.28 | 0 | 43.2 | 0 | 30.4 | 7.8 | 0 | 5.9 | 0 | 2.2 | 0 | 21.4 | 6.4 | 29.5
03 - 04 | 0.084 | 0.276 | 0 | 38.4 | 0 | 31.2 | 8.3 | 0 | 6.2 | 0 | 1.8 | 0 | 22 | 7.2 | 24
04 - 05 | 0.088 | 0.24 | 0 | 40.4 | 0 | 33.6 | 8.4 | 0 | 6.7 | 0 | 2.6 | 0 | 23 | 7.4 | 25.4
05 - 06 | 0.084 | 0.34 | 0 | 56.4 | 0 | 36 | 12.4 | 0 | 6.8 | 0 | 2.6 | 0 | 26.8 | 6.2 | 37.1
06 - 07 | 0.088 | 0.196 | 0 | 58.8 | 0 | 42.4 | 10.8 | 0 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 10.8 | 41
07 - 08 | 0.084 | 0.428 | 0 | 86 | 0 | 58.4 | 18.1 | 0 | 11.2 | 0 | 5.2 | 0 | 37.6 | 15.2 | 57
08 - 09 | 0.084 | 0.308 | 0 | 96 | 0 | 66.4 | 21.5 | 0 | 14.3 | 0 | 5.8 | 0 | 44 | 16.2 | 60
09 - 10 | 0.088 | 0.224 | 0 | 81.6 | 0 | 64.8 | 22.4 | 0 | 17.2 | 0 | 6.4 | 0 | 43 | 15.2 | 42.1
10 - 11 | 0.084 | 0.544 | 0 | 71.6 | 0 | 64 | 18.8 | 0 | 15.9 | 0 | 5.8 | 0 | 42.6 | 16 | 37
11 - 12 | 0.084 | 0.264 | 0 | 77.6 | 0 | 67.2 | 19.8 | 0 | 18.2 | 0 | 7 | 0 | 44.2 | 15.6 | 39.7
12 - 13 | 0.088 | 0.224 | 0 | 74 | 0 | 62.4 | 18.4 | 0 | 17.8 | 0 | 5.8 | 0 | 40 | 16.6 | 38
13 - 14 | 0.084 | 0.412 | 0 | 70 | 0 | 65.6 | 20.3 | 0 | 16.4 | 0 | 6.2 | 0 | 42.8 | 16.2 | 33.3
14 - 15 | 0.088 | 0.46 | 0 | 65.6 | 0 | 61.6 | 23.2 | 0 | 13.4 | 0 | 6.2 | 0 | 37 | 18.2 | 28.9
15 - 16 | 0.084 | 0.408 | 0 | 72 | 0 | 59.2 | 23.6 | 0 | 13.4 | 0 | 5.2 | 0 | 38 | 15.4 | 34.9
16 - 17 | 0.088 | 0.512 | 0 | 76.8 | 0 | 58.4 | 20.9 | 0 | 12.4 | 0 | 5.4 | 0 | 39 | 14.4 | 43.7
17 - 18 | 0.084 | 0.308 | 0 | 82 | 0 | 63.2 | 22.3 | 0 | 14.9 | 0 | 5.6 | 0 | 41.8 | 15.4 | 44.8
18 - 19 | 0.084 | 0.408 | 0 | 94.4 | 0 | 68.8 | 23.3 | 0 | 16.6 | 0 | 5.6 | 0 | 47.4 | 15.4 | 54.6
19 - 20 | 0.088 | 0.436 | 0 | 100.4 | 0 | 71.2 | 24.5 | 0 | 15.2 | 0 | 6.2 | 0 | 47 | 17.2 | 60.6
20 - 21 | 0.084 | 0.176 | 0 | 98.8 | 0 | 64.8 | 23 | 0 | 15.1 | 0 | 7.2 | 0 | 41.2 | 16.4 | 60.9
21 - 22 | 0.088 | 0.172 | 0 | 88.8 | 0 | 60 | 23.7 | 0 | 13.2 | 0 | 8.6 | 0 | 36.4 | 14.4 | 51.8
22 - 23 | 0.084 | 0.176 | 0 | 62 | 0 | 48.8 | 17.3 | 0 | 13 | 0 | 5.8 | 0 | 31.6 | 11.6 | 31.9
23 - 00 | 0.088 | 0.176 | 0 | 50.8 | 0 | 38.4 | 12.9 | 0 | 9.2 | 0 | 3.4 | 0 | 26 | 8.8 | 28.9
Сумма | 2.06 | 7.524 | 0 | 1668.4 | 0 | 1284 | 419.2 | 0 | 293.6 | 0 | 117.8 | 0 | 849.6 | 310.4 | 956.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч