## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 52.4 | 0 | 24.8 | 8.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0.4 | 0 | 25.2 | 0 | 37.4
01 - 02 |  |  | 0 | 52.4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 25.2 | 0 | 37.8
02 - 03 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 23.2 | 8.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 24.6 | 0 | 44.5
03 - 04 |  |  | 0 | 50.8 | 0 | 22.4 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 23.6 | 0 | 36.5
04 - 05 |  |  | 0 | 50 | 0 | 20.8 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 22.4 | 0 | 36.7
05 - 06 |  |  | 0 | 54 | 0 | 19.2 | 7.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 21.2 | 0 | 41
06 - 07 |  |  | 0 | 52.4 | 0 | 19.2 | 7.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 21 | 0.2 | 40.2
07 - 08 |  |  | 0 | 61.2 | 0 | 20.8 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 21.2 | 0 | 47.2
08 - 09 |  |  | 0 | 66 | 0 | 23.2 | 8.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0.8 | 0 | 23.2 | 0.6 | 51.8
09 - 10 |  |  | 0 | 66.8 | 0 | 24.8 | 9.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0.8 | 0 | 24.6 | 0.4 | 48.5
10 - 11 |  |  | 0 | 54.8 | 0 | 26.4 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 25 | 1 | 39.3
11 - 12 |  |  | 0 | 58 | 0 | 26.4 | 9.1 | 0 | 7.1 | 0 | 1.2 | 0 | 26 | 0.6 | 41.7
12 - 13 |  |  | 0 | 53.2 | 0 | 27.2 | 9.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 26 | 0.4 | 37.2
13 - 14 |  |  | 0 | 52 | 0 | 27.2 | 9.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0.6 | 0 | 26.8 | 0.8 | 35.8
14 - 15 |  |  | 0 | 56.4 | 0 | 28.8 | 10.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0.4 | 0 | 28.2 | 0.8 | 38.2
15 - 16 |  |  | 0 | 55.2 | 0 | 26.4 | 10 | 0 | 7.2 | 0 | 0.4 | 0 | 26.4 | 0.8 | 37.9
16 - 17 |  |  | 0 | 64.8 | 0 | 30.4 | 10.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 29.2 | 1.2 | 46.2
17 - 18 |  |  | 0 | 62 | 0 | 29.6 | 11.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0.6 | 0 | 28.6 | 1.2 | 42
18 - 19 |  |  | 0 | 68.8 | 0 | 31.2 | 12.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0.4 | 0 | 29.4 | 1.8 | 48.1
19 - 20 |  |  | 0 | 73.2 | 0 | 28.8 | 11.2 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 27.2 | 1 | 53.8
20 - 21 |  |  | 0 | 72.4 | 0 | 27.2 | 11 | 0 | 8.1 | 0 | 1.2 | 0 | 25.8 | 0.8 | 53.6
21 - 22 |  |  | 0 | 63.6 | 0 | 25.6 | 10.2 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.4 | 46.1
22 - 23 |  |  | 0 | 50.8 | 0 | 24 | 8.7 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 23.2 | 0 | 35.3
23 - 00 |  |  | 0 | 51.2 | 0 | 22.4 | 8.1 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23.6 | 0.2 | 36.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1401.2 | 0 | 604 | 222.8 | 0 | 168.3 | 0 | 12.6 | 2.8 | 602.6 | 12.2 | 1013

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч