## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 104.8 | 0 | 31.2 | 7.8 | 0 | 38.4 | 0 | 10.2 | 12.4 | 9.8 | 59.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 104 | 0 | 31.2 | 7.7 | 0 | 37.2 | 0 | 10.1 | 12.6 | 9.6 | 60.4 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 104 | 0 | 32.8 | 8 | 0 | 37.8 | 0 | 10.4 | 13.6 | 10.4 | 59.2 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 100.8 | 0 | 37.6 | 7.7 | 0 | 37 | 0 | 15.4 | 14 | 9.2 | 57.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 111.2 | 0 | 36.8 | 7.3 | 0 | 33.1 | 0 | 17.4 | 11.4 | 9.2 | 72 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 117.6 | 0 | 36.8 | 7.5 | 0 | 37.5 | 0 | 17.2 | 11.6 | 9.2 | 74 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 111.2 | 0 | 37.6 | 6.9 | 0 | 37.3 | 0 | 16.3 | 14 | 8.8 | 68.2 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 104.8 | 0 | 32 | 6.2 | 0 | 35.7 | 0 | 10.3 | 14.2 | 8.8 | 64.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 99.2 | 0 | 26.4 | 6.2 | 0 | 34.2 | 0 | 6.6 | 12.2 | 8.4 | 60 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 116.8 | 0 | 35.2 | 7.5 | 0 | 41.6 | 0 | 8.5 | 18.4 | 9.8 | 68.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 116.8 | 0 | 31.2 | 7.6 | 0 | 42.9 | 0 | 9.7 | 13.4 | 10 | 68 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 123.2 | 0 | 41.6 | 8.2 | 0 | 40 | 0 | 14 | 18.2 | 11.2 | 77 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 116 | 0 | 40 | 7.8 | 0 | 33.2 | 0 | 17 | 14.2 | 9.8 | 76.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 109.6 | 0 | 39.2 | 6.3 | 0 | 27.6 | 0 | 16.7 | 15.6 | 7.8 | 76.8 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 100 | 0 | 32.8 | 6.8 | 0 | 28.6 | 0 | 11 | 15.8 | 7.6 | 66 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 99.2 | 0 | 26.4 | 7 | 0 | 30.2 | 0 | 7.2 | 13.2 | 7.8 | 63 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 96 | 0 | 32 | 7 | 0 | 32.4 | 0 | 8.5 | 16.8 | 8.4 | 57.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 113.6 | 0 | 36.8 | 7.4 | 0 | 32.2 | 0 | 15.8 | 13.2 | 8.6 | 76 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 117.6 | 0 | 40 | 7.5 | 0 | 32.4 | 0 | 15.7 | 17.2 | 9.2 | 79 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 113.6 | 0 | 28.8 | 7.2 | 0 | 32.9 | 0 | 8.3 | 12.6 | 9.2 | 75 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 36 | 7.7 | 0 | 32 | 0 | 11.4 | 17.2 | 9.4 | 64.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 101.6 | 0 | 32 | 8.1 | 0 | 34.9 | 0 | 10.5 | 13 | 9.6 | 60.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 102.4 | 0 | 30.4 | 7.6 | 0 | 35.4 | 0 | 9.7 | 12.2 | 9.6 | 60.8 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 102.4 | 0 | 32.8 | 7.7 | 0 | 34.2 | 0 | 9.7 | 14.8 | 9.4 | 61.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2589.6 | 0 | 817.6 | 176.7 | 0 | 838.7 | 0 | 287.6 | 341.8 | 220.8 | 1606.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч