## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 23.4 | 35.4
01 - 02 |  |  | 0 | 57 | 0 | 0 | 23.1 | 35.4
02 - 03 |  |  | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 23 | 35.1
03 - 04 |  |  | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 22.7 | 34.1
04 - 05 |  |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 21.6 | 33.2
05 - 06 |  |  | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 21 | 32.8
06 - 07 |  |  | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 19.1 | 30.9
07 - 08 |  |  | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 20.1 | 31.4
08 - 09 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 18.1 | 30.4
09 - 10 |  |  | 0 | 66 | 0 | 0 | 18.4 | 48.8
10 - 11 |  |  | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 18.9 | 49.7
11 - 12 |  |  | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 20.8 | 50.7
12 - 13 |  |  | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 23.2 | 39.2
13 - 14 |  |  | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 19.9 | 35.5
14 - 15 |  |  | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 22.5 | 61.7
15 - 16 |  |  | 0 | 62 | 0 | 0 | 20.7 | 41.9
16 - 17 |  |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 21.1 | 30.4
17 - 18 |  |  | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 22.5 | 32.4
18 - 19 |  |  | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 21.1 | 33.2
19 - 20 |  |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 22.4 | 33.9
20 - 21 |  |  | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 22.5 | 32.7
21 - 22 |  |  | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 22.1 | 34.4
22 - 23 |  |  | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 22.4 | 34.2
23 - 00 |  |  | 0 | 56 | 0 | 0 | 22.6 | 35.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1376.8 | 0 | 0 | 513.2 | 892.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч