## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 1.1473 | 0 | 2.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41697.6504 | 0 | 35705.1152 | 0 | 4514.4382 | 0 | 6829.196
01 - 02 | 1.1461 | 0 | 2.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42546.252 | 0 | 37380.4688 | 0 | 4143.1676 | 0 | 6304.2349
02 - 03 | 1.1468 | 0 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42596.5508 | 0 | 38102.1797 | 0 | 3857.5063 | 0 | 5767.9692
03 - 04 | 1.1472 | 0 | 2.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42620.0488 | 0 | 38430.3926 | 0 | 3724.6467 | 0 | 5481.6731
04 - 05 | 1.1428 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30630.7842 | 0 | 25647.1465 | 0 | 3706.9912 | 0 | 5446.6162
05 - 06 | 1.1428 | 0 | 2.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30314.3867 | 0 | 24797.2754 | 0 | 3974.3622 | 0 | 5784.9895
06 - 07 | 1.1394 | 0 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41322.9492 | 0 | 34849.5273 | 0 | 4800.0996 | 0 | 6663.6931
07 - 08 | 1.1345 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41357.1191 | 0 | 33435.5762 | 0 | 6250.7607 | 0 | 8517.5061
08 - 09 | 1.1225 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39639.7207 | 0 | 31328.1084 | 0 | 7740.416 | 0 | 10967.4102
09 - 10 | 1.107 | 0 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37392.918 | 0 | 29037.2295 | 0 | 8718.5742 | 0 | 12539.373
10 - 11 | 1.1069 | 0 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38337.1621 | 0 | 28778.2432 | 0 | 9214.7026 | 0 | 13135.9717
11 - 12 | 1.0996 | 0 | 1.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39636.418 | 0 | 30109.8896 | 0 | 8875.9487 | 0 | 13080.5918
12 - 13 | 1.1032 | 0 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39599.2031 | 0 | 30468.9648 | 0 | 8804.8188 | 0 | 12814.7456
13 - 14 | 1.0967 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39512.0684 | 0 | 29985.7939 | 0 | 8997.6309 | 0 | 13240.3799
14 - 15 | 1.0967 | 0 | 1.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39466.5977 | 0 | 29950.7373 | 0 | 8907.4487 | 0 | 13352.6626
15 - 16 | 1.1019 | 0 | 1.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39707.8008 | 0 | 30421.207 | 0 | 8610.6094 | 0 | 12887.0181
16 - 17 | 1.1056 | 0 | 1.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40025.8516 | 0 | 30881.1367 | 0 | 8408.7798 | 0 | 12355.96
17 - 18 | 1.1113 | 0 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40722.1602 | 0 | 31790.4512 | 0 | 7609.0806 | 0 | 11341.7295
18 - 19 | 1.1148 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40850.5742 | 0 | 31873.7754 | 0 | 7307.4155 | 0 | 10904.918
19 - 20 | 1.1141 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41438.791 | 0 | 32562.7148 | 0 | 6908.3276 | 0 | 10051.6177
20 - 21 | 1.1253 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42509.543 | 0 | 33248.9883 | 0 | 6409.532 | 0 | 9218.2588
21 - 22 | 1.1384 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41786.5645 | 0 | 32260.2871 | 0 | 6416.645 | 0 | 9067.7441
22 - 23 | 1.1389 | 0 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40948.25 | 0 | 31742.5654 | 0 | 6123.9978 | 0 | 8755.4092
23 - 00 | 1.1405 | 0 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41847.6582 | 0 | 34093.5215 | 0 | 5318.9644 | 0 | 8255.0894
Сумма | 26.9702 | 0 | 46.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956507.0225 | 0 | 766881.2959 | 0 | 159344.8647 | 0 | 232764.7576

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч