## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 0.71262 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374.3337 | 0.12702 | 3151.4189 | 0 | 560.018 | 0 | 1832.9824
01 - 02 | 0.71104 | 0 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747.8907 | 0 | 3851.1556 | 0 | 494.6042 | 0 | 1561.8011
02 - 03 | 0.71174 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.8193 | 0 | 3617.5713 | 0 | 455.1019 | 0 | 1461.8387
03 - 04 | 0.71333 | 0 | 0 | 0.21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079.2781 | 0 | 4773.2988 | 0 | 408.8678 | 0 | 1258.2305
04 - 05 | 0.69995 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360.2542 | 0 | 7012.3547 | 0 | 349.1698 | 0 | 1147.9797
05 - 06 | 0.69942 | 0 | 0 | 0.21173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.3193 | 0 | 7086.7866 | 0 | 346.5024 | 0 | 1212.1233
06 - 07 | 0.68992 | 0 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6055.7898 | 0 | 6331.2896 | 0 | 484.3158 | 0 | 1295.0653
07 - 08 | 0.67654 | 0 | 0 | 0.20557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098.2136 | 0 | 5881.7764 | 0 | 1247.434 | 0 | 2244.6445
08 - 09 | 0.6417 | 0 | 0 | 0.19782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6049 | 5621.8997 | 56.2685 | 5081.6963 | 0 | 1881.1218 | 0 | 3697.0839
09 - 10 | 0.6028 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8056 | 770.7392 | 1154.9657 | 88.0228 | 0 | 2233.34 | 0 | 4611.3523
10 - 11 | 0.60104 | 0 | 0 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0518 | 586.8186 | 2044.4657 | 4.4456 | 0 | 2500.4568 | 0 | 4639.0422
11 - 12 | 0.58696 | 0 | 0 | 0.18533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2019 | 1270.17 | 1069.9912 | 83.7042 | 0 | 2153.7003 | 0 | 4681.0847
12 - 13 | 0.59488 | 0 | 0 | 0.18885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4097 | 393.7527 | 2152.9382 | 3.6835 | 0 | 2102.6395 | 0 | 4316.2919
13 - 14 | 0.58291 | 0 | 0 | 0.18498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3691 | 2412.942 | 348.1536 | 648.6758 | 0 | 2402.0187 | 0 | 4807.0857
14 - 15 | 0.58221 | 0 | 0 | 0.18515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4961 | 1904.3659 | 752.1947 | 271.8164 | 0 | 2284.2738 | 0 | 4874.1506
15 - 16 | 0.59365 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.089 | 1379.1506 | 949.325 | 137.9405 | 0 | 2062.2481 | 0 | 4426.4155
16 - 17 | 0.6065 | 0 | 0 | 0.19325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4767 | 1127.657 | 1295.5735 | 113.6802 | 0 | 2097.6858 | 0 | 4334.2012
17 - 18 | 0.6204 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0343 | 1657.0638 | 541.0924 | 287.8205 | 0 | 1685.0076 | 0 | 3809.2399
18 - 19 | 0.6329 | 0 | 0 | 0.19941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 2287.0682 | 196.7493 | 805.7959 | 0 | 1756.5182 | 0 | 3722.9954
19 - 20 | 0.63131 | 0 | 0 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5565 | 2189.3922 | 201.576 | 811.7657 | 0 | 1674.4652 | 0 | 3358.2025
20 - 21 | 0.66088 | 0 | 0 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12702 | 4820.0413 | 46.6152 | 3684.6362 | 0 | 1238.9239 | 0 | 2712.321
21 - 22 | 0.6952 | 0 | 0 | 0.21718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6347.8018 | 0 | 5379.4243 | 0 | 1335.0757 | 0 | 2446.0935
22 - 23 | 0.6945 | 0 | 0 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.5698 | 0 | 6063.2837 | 0 | 1253.7849 | 0 | 2396.1757
23 - 00 | 0.70136 | 0 | 0 | 0.21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197.1597 | 0 | 6003.7126 | 0 | 943.1012 | 0 | 2245.4066
Сумма | 15.6438 | 0 | 0 | 4.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.8737 | 87382.4912 | 10810.0362 | 71175.7562 | 0 | 33950.3752 | 0 | 73091.808

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч