## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 | 0.168 | 0.164 | 446.4 | 445.6 | 46.4 | 45.6 | 33.2 | 33.2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 12.4 | 12.4 | 76.8 | 76.8 | 66.8 | 67
01 - 02 | 0.16 | 0.164 | 411.2 | 411.2 | 38.4 | 38.4 | 27.6 | 27.8 | 0 | 263.6 | 263.4 | 0 | 12 | 11.8 | 76.4 | 76.4 | 70 | 70
02 - 03 | 0.168 | 0.164 | 360 | 360 | 35.2 | 35.2 | 25.2 | 25 | 0 | 223.6 | 223.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 74.8 | 74.6 | 60.4 | 60.2
03 - 04 | 0.16 | 0.16 | 350.4 | 350.4 | 30.4 | 31.2 | 24.4 | 24.4 | 0 | 212.8 | 213.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 74.4 | 74.4 | 61.6 | 61.8
04 - 05 | 0.16 | 0.16 | 352 | 352.8 | 33.6 | 33.6 | 26.8 | 26.8 | 0 | 211.6 | 211.4 | 0 | 7.6 | 7.8 | 74.4 | 74.4 | 65.6 | 65.6
05 - 06 | 0.16 | 0.164 | 366.4 | 365.6 | 35.2 | 35.2 | 27.6 | 27.6 | 0 | 224.8 | 224.8 | 0 | 8 | 7.8 | 74.4 | 74.4 | 65.2 | 65
06 - 07 | 0.16 | 0.16 | 440 | 440 | 38.4 | 38.4 | 29.6 | 29.6 | 0 | 288.8 | 288.6 | 0 | 9.6 | 9.8 | 78.8 | 79 | 70.4 | 70.6
07 - 08 | 0.16 | 0.16 | 516.8 | 516.8 | 46.4 | 45.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 328.8 | 329 | 0 | 14.4 | 14 | 75.2 | 75.2 | 111.6 | 111.4
08 - 09 | 0.16 | 0.16 | 582.4 | 582.4 | 62.4 | 62.4 | 45.2 | 45.4 | 0 | 351.6 | 351.4 | 0 | 17.6 | 18 | 75.6 | 75.6 | 154.8 | 155
09 - 10 | 0.168 | 0.164 | 616 | 616.8 | 62.4 | 63.2 | 42.8 | 42.8 | 0 | 376.8 | 376.8 | 0 | 21.6 | 21.6 | 76 | 76 | 166.4 | 166
10 - 11 | 0.16 | 0.16 | 616 | 616 | 64 | 63.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 386.8 | 387.2 | 0 | 20.4 | 20.2 | 76.4 | 76.4 | 153.6 | 154
11 - 12 | 0.16 | 0.16 | 595.2 | 593.6 | 59.2 | 60 | 39.6 | 39.6 | 0 | 378.8 | 378.6 | 0 | 21.2 | 21.4 | 77.2 | 77 | 140 | 139.8
12 - 13 | 0.16 | 0.16 | 609.6 | 611.2 | 60.8 | 60.8 | 44 | 43.8 | 0 | 390 | 389.8 | 0 | 18 | 17.8 | 76 | 76.2 | 145.6 | 145.8
13 - 14 | 0.16 | 0.164 | 585.6 | 585.6 | 65.6 | 65.6 | 46.8 | 46.8 | 0 | 387.6 | 387.8 | 0 | 19.2 | 19.4 | 76 | 76 | 123.2 | 123.2
14 - 15 | 0.16 | 0.16 | 593.6 | 592.8 | 72 | 72 | 51.2 | 51.4 | 0 | 381.6 | 381.6 | 0 | 21.2 | 21 | 76.4 | 76.4 | 136.4 | 136.2
15 - 16 | 0.16 | 0.16 | 588.8 | 589.6 | 68.8 | 68 | 46.8 | 46.6 | 0 | 380.8 | 380.8 | 0 | 22 | 22.2 | 77.6 | 77.8 | 132.4 | 132.6
16 - 17 | 0.16 | 0.16 | 593.6 | 593.6 | 75.2 | 75.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 385.2 | 385.4 | 0 | 21.2 | 21 | 77.6 | 77.2 | 132 | 132
17 - 18 | 0.16 | 0.16 | 572.8 | 572 | 75.2 | 75.2 | 59.2 | 59.2 | 0 | 378.4 | 378.2 | 0 | 16 | 16.2 | 75.2 | 75.4 | 119.6 | 119.4
18 - 19 | 0.168 | 0.164 | 556.8 | 557.6 | 56 | 56 | 44 | 44.2 | 0 | 396.4 | 396.4 | 0 | 12.8 | 12.8 | 75.2 | 75.2 | 86.8 | 86.8
19 - 20 | 0.16 | 0.16 | 556.8 | 556 | 62.4 | 63.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 402 | 402.2 | 0 | 12.8 | 12.6 | 75.2 | 75 | 80.4 | 80.4
20 - 21 | 0.16 | 0.16 | 556.8 | 556.8 | 64 | 64 | 53.2 | 53 | 0 | 412.8 | 412.8 | 0 | 12 | 12 | 74.4 | 74.8 | 70.4 | 70.4
21 - 22 | 0.16 | 0.16 | 561.6 | 561.6 | 60.8 | 60 | 50 | 50.2 | 0 | 416 | 415.8 | 0 | 10.4 | 10.4 | 74.8 | 74.8 | 72 | 72
22 - 23 | 0.16 | 0.164 | 534.4 | 535.2 | 64 | 64.8 | 52 | 51.8 | 0 | 387.2 | 387.4 | 0 | 13.2 | 13.4 | 74.8 | 74.6 | 74.4 | 74.4
23 - 00 | 0.168 | 0.164 | 472 | 471.2 | 49.6 | 48.8 | 36 | 36 | 0 | 336.4 | 336.2 | 0 | 13.6 | 13.4 | 74.8 | 74.6 | 61.6 | 61.4
Сумма | 3.88 | 3.876 | 12435.2 | 12434.4 | 1326.4 | 1325.6 | 986.4 | 986.4 | 0 | 8202.4 | 8202.2 | 0 | 354.8 | 354.6 | 1818.4 | 1818.2 | 2421.2 | 2421

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч