## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Горка | [17 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS
00 - 01 |  |  | 137.6 | 138.4 | 28.8 | 29.6 | 24.8 | 24.6 | 0 | 132.8 | 132.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 25.6 | 25.4
01 - 02 |  |  | 137.6 | 136.8 | 28.8 | 28.8 | 23.6 | 23.6 | 0 | 130 | 130.4 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
02 - 03 |  |  | 136 | 136.8 | 28.8 | 28 | 24 | 24.2 | 0 | 129.6 | 129.4 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
03 - 04 |  |  | 134.4 | 134.4 | 27.2 | 27.2 | 24.4 | 24.4 | 0 | 124.4 | 124.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 28 | 28
04 - 05 |  |  | 128 | 128 | 24 | 24.8 | 22.4 | 22.2 | 0 | 121.6 | 121.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6
05 - 06 |  |  | 123.2 | 122.4 | 24 | 24 | 21.6 | 21.6 | 0 | 116 | 116 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 24 | 24.2
06 - 07 |  |  | 126.4 | 127.2 | 24 | 24 | 20.8 | 20.8 | 0 | 116.8 | 116.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4
07 - 08 |  |  | 148.8 | 148.8 | 24 | 23.2 | 20 | 20 | 0 | 121.2 | 121.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45.6 | 45.4
08 - 09 |  |  | 160 | 159.2 | 24 | 24 | 22.4 | 22.4 | 0 | 123.6 | 123.6 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 55.6 | 55.6
09 - 10 |  |  | 177.6 | 176.8 | 28.8 | 29.6 | 26.8 | 26.8 | 0 | 140.8 | 141 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 58 | 58.2
10 - 11 |  |  | 179.2 | 180.8 | 32 | 32 | 28.4 | 28.6 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 58
11 - 12 |  |  | 182.4 | 182.4 | 35.2 | 34.4 | 31.6 | 31.4 | 0 | 144.8 | 144.6 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 60 | 60
12 - 13 |  |  | 187.2 | 186.4 | 35.2 | 36 | 33.2 | 33 | 0 | 148.4 | 148.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 60.8 | 60.6
13 - 14 |  |  | 169.6 | 169.6 | 32 | 32 | 27.6 | 27.8 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 44.8 | 45
14 - 15 |  |  | 176 | 176.8 | 36.8 | 36 | 32 | 32 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 55.6 | 55.6
15 - 16 |  |  | 172.8 | 172.8 | 36.8 | 36.8 | 32 | 32 | 0 | 147.2 | 147.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 48.8 | 48.6
16 - 17 |  |  | 185.6 | 184.8 | 41.6 | 41.6 | 38.8 | 39 | 0 | 151.6 | 151.8 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 55.6 | 55.6
17 - 18 |  |  | 193.6 | 193.6 | 40 | 40.8 | 38 | 37.8 | 0 | 159.2 | 158.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4
18 - 19 |  |  | 164.8 | 165.6 | 33.6 | 32.8 | 29.6 | 29.6 | 0 | 158 | 158.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2
19 - 20 |  |  | 164.8 | 164.8 | 32 | 32.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 159.2 | 159.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4
20 - 21 |  |  | 155.2 | 154.4 | 32 | 31.2 | 28 | 28 | 0 | 157.2 | 157.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22.2
21 - 22 |  |  | 148.8 | 148.8 | 27.2 | 28 | 24.8 | 24.8 | 0 | 151.6 | 151.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4
22 - 23 |  |  | 145.6 | 145.6 | 28.8 | 28.8 | 23.6 | 23.8 | 0 | 144 | 144.2 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 26 | 25.8
23 - 00 |  |  | 136 | 136 | 28.8 | 28.8 | 24 | 24 | 0 | 135.6 | 135.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24.2
Сумма | 0 | 0 | 3771.2 | 3771.2 | 734.4 | 735.2 | 651.2 | 651.2 | 0 | 3351.6 | 3351.8 | 0 | 107.2 | 107.2 | 0 | 0 | 935.2 | 935.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч