## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 198.3 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 20.1
01 - 02 | 182.7 | 0 | 231.2 | 0 | 0 | 21.3
02 - 03 | 179.4 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 19.2
03 - 04 | 166.8 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 27.3
04 - 05 | 171 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 34.5
05 - 06 | 178.8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 42.3
06 - 07 | 208.8 | 0 | 262 | 0 | 0 | 41.7
07 - 08 | 224.4 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 43.8
08 - 09 | 257.1 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 41.1
09 - 10 | 282.6 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 36.3
10 - 11 | 279.6 | 0 | 358.4 | 0 | 0 | 40.2
11 - 12 | 283.8 | 0 | 313.6 | 0 | 0 | 36
12 - 13 | 283.8 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 36
13 - 14 | 274.8 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 42.3
14 - 15 | 268.2 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 48
15 - 16 | 274.2 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 41.1
16 - 17 | 277.5 | 0 | 288.8 | 0 | 0 | 42
17 - 18 | 274.5 | 0 | 292 | 0 | 0 | 46.8
18 - 19 | 248.4 | 0 | 282 | 0 | 0 | 46.5
19 - 20 | 252.9 | 0 | 297.2 | 0 | 0 | 56.7
20 - 21 | 253.8 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 45.6
21 - 22 | 261.6 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 26.4
22 - 23 | 238.5 | 0 | 271.6 | 0 | 0 | 24.9
23 - 00 | 212.1 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 20.4
Сумма | 5733.6 | 0 | 6199.6 | 0 | 0 | 880.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч