## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 181.2 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 27.9
01 - 02 | 180 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 26.7
02 - 03 | 183 | 0 | 278 | 0 | 0 | 25.8
03 - 04 | 174.3 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 25.8
04 - 05 | 171.6 | 0 | 271.2 | 0 | 0 | 22.5
05 - 06 | 168 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 17.1
06 - 07 | 164.7 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 18
07 - 08 | 169.8 | 0 | 240 | 0 | 0 | 18.9
08 - 09 | 201.6 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 18.9
09 - 10 | 228 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 23.4
10 - 11 | 214.5 | 0 | 300.4 | 0 | 0 | 21.6
11 - 12 | 220.5 | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 20.1
12 - 13 | 223.2 | 0 | 282.4 | 0 | 0 | 24
13 - 14 | 220.8 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 23.1
14 - 15 | 218.1 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 27
15 - 16 | 220.5 | 0 | 288 | 0 | 0 | 33
16 - 17 | 216.6 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 31.2
17 - 18 | 191.7 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 29.7
18 - 19 | 198 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 21.6
19 - 20 | 197.1 | 0 | 298.4 | 0 | 0 | 20.7
20 - 21 | 184.8 | 0 | 282 | 0 | 0 | 23.4
21 - 22 | 166.8 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 29.1
22 - 23 | 171.6 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 29.1
23 - 00 | 173.1 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 30.9
Сумма | 4639.5 | 0 | 6281.6 | 0 | 0 | 589.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч