## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 0.124 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 12.2 | 6.2 | 0 | 5.1
01 - 02 | 0.124 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 11.4 | 5.5 | 0 | 4.7
02 - 03 | 0.14 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 9 | 5.4 | 0 | 4.4
03 - 04 | 0.136 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 9.6 | 6.9 | 0 | 4.2
04 - 05 | 0.14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9.6 | 8.6 | 0 | 4
05 - 06 | 0.136 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 9.6 | 15.6 | 0 | 6.1
06 - 07 | 0.132 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 15.2 | 23.8 | 0 | 7.6
07 - 08 | 0.136 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 22 | 23.7 | 0 | 10.2
08 - 09 | 0.132 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16.6 | 24.3 | 0 | 8.8
09 - 10 | 0.124 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 17.8 | 13.6 | 0 | 11.7
10 - 11 | 0.116 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 14.6 | 8.9 | 0 | 10.8
11 - 12 | 0.12 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 16.2 | 8.3 | 0 | 10.3
12 - 13 | 0.12 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 22.4 | 8 | 0 | 10.4
13 - 14 | 0.112 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 19.8 | 7.7 | 0 | 10.2
14 - 15 | 0.12 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 15.2 | 7.7 | 0 | 7.8
15 - 16 | 0.116 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 16.4 | 14.3 | 0 | 9.5
16 - 17 | 0.116 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 16.4 | 15.1 | 0 | 8.4
17 - 18 | 0.12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15.4 | 13.4 | 0 | 11.2
18 - 19 | 0.12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 24.4 | 23.8 | 0 | 11
19 - 20 | 0.116 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 24.6 | 26.9 | 0 | 11.1
20 - 21 | 0.12 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 19.8 | 23.3 | 0 | 12.2
21 - 22 | 0.12 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 18.6 | 21.3 | 0 | 10.7
22 - 23 | 0.124 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 16.6 | 12.9 | 0 | 8.6
23 - 00 | 0.12 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 13.6 | 9.5 | 0 | 6.5
Сумма | 2.984 | 0 | 0 | 924.6 | 0 | 0 | 387 | 334.7 | 0 | 205.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч