## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 14.8 | 15.1 | 0 | 10.7
01 - 02 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9 | 0 | 10.2
02 - 03 |  |  | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 13 | 14.9 | 0 | 9.6
03 - 04 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 13.2 | 17.2 | 0 | 9.2
04 - 05 |  |  | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 13 | 13.3 | 0 | 8.9
05 - 06 |  |  | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.4 | 17.8 | 0 | 9.2
06 - 07 |  |  | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 13.2 | 20 | 0 | 8
07 - 08 |  |  | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 15.8 | 20.1 | 0 | 8.3
08 - 09 |  |  | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 11.2 | 17.4 | 0 | 7.4
09 - 10 |  |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 0 | 6.9
10 - 11 |  |  | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 11 | 8.8 | 0 | 7.5
11 - 12 |  |  | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 11 | 9.7 | 0 | 8.1
12 - 13 |  |  | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 12.8 | 11.6 | 0 | 9.7
13 - 14 |  |  | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 11.6 | 9.2 | 0 | 7.7
14 - 15 |  |  | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 11.4 | 9.3 | 0 | 7.8
15 - 16 |  |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 11.4 | 13.3 | 0 | 8.1
16 - 17 |  |  | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 12.2 | 11.7 | 0 | 9.1
17 - 18 |  |  | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 13 | 13.9 | 0 | 10.1
18 - 19 |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 17.4 | 19.1 | 0 | 9.6
19 - 20 |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 15.8 | 20.7 | 0 | 10.1
20 - 21 |  |  | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 13 | 18.8 | 0 | 10.3
21 - 22 |  |  | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 13.8 | 17.9 | 0 | 9.7
22 - 23 |  |  | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7 | 0 | 9.8
23 - 00 |  |  | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 10.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0 | 314.8 | 353.4 | 0 | 216.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч