## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.176 | 0.312 | 0.4 | 0.328 | 0.568 | 0.928 | 1.136 | 0.464 | 0.176 | 0.168 | 0.456 | 0.264 | 0.488 | 0.8 | 1.328 | 0.568 | 0.528 | 0.552 | 0.32 | 10.824
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 96.4 | 91.6 | 86 | 86.4 | 85.2 | 97.2 | 111.6 | 137.2 | 148.8 | 154.4 | 149.2 | 136.4 | 139.6 | 144.8 | 142 | 135.2 | 134.4 | 138.8 | 143.6 | 140.8 | 142 | 140 | 132.4 | 112 | 3026
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 16 | 14.6 | 14.4 | 14 | 13.6 | 15.2 | 17.6 | 23 | 26 | 24.2 | 23.6 | 21.8 | 23.8 | 22.6 | 21.6 | 24 | 24.6 | 24.2 | 26 | 24.8 | 25 | 26.8 | 24.2 | 19.6 | 511.2
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 33 | 30.6 | 28.95 | 29.7 | 28.95 | 34.05 | 42.15 | 48.75 | 43.35 | 44.1 | 42.45 | 43.5 | 46.5 | 47.4 | 44.4 | 42.75 | 41.1 | 43.8 | 46.65 | 45 | 45.45 | 42.45 | 41.55 | 38.85 | 975.45
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 9.1 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 11.1 | 10.7 | 12 | 11.3 | 10.2 | 11.2 | 11.7 | 10 | 9.9 | 13.4 | 12.3 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 9.8 | 244.9
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.05 | 3.45 | 4.05 | 3.45 | 3.15 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.7 | 4.95 | 5.1 | 4.35 | 5.85 | 5.4 | 6 | 6.15 | 5.55 | 5.55 | 5.4 | 4.95 | 5.25 | 6 | 4.35 | 117.9
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 34.8 | 35 | 31.8 | 31.6 | 32.4 | 34.6 | 39 | 50.4 | 63.8 | 70.2 | 66 | 54.6 | 55 | 58 | 59 | 52.4 | 52.8 | 51.8 | 53.6 | 55 | 55.4 | 54.4 | 48.8 | 39.8 | 1180.2
| Сумма | 193.526 | 183.218 | 172.776 | 173.118 | 170.976 | 194.626 | 223.762 | 274.65 | 298.178 | 309.868 | 299.128 | 273.836 | 279.914 | 290.026 | 284.268 | 270.806 | 269.214 | 278.038 | 288.5 | 282.828 | 284.568 | 280.828 | 265.102 | 224.72 | 6066.474
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч