## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 132.8 | 116 | 117.6 | 116.8 | 118 | 116 | 114.8 | 114.4 | 118.8 | 123.6 | 119.6 | 112.8 | 126 | 113.6 | 123.6 | 126.4 | 128 | 132.4 | 136.4 | 124.8 | 122.8 | 119.2 | 115.6 | 119.6 | 2909.6
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 21.2 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 20.2 | 20.6 | 20.2 | 19 | 20.6 | 18.8 | 20.6 | 20.8 | 21.8 | 21.8 | 22.6 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 20 | 19.6 | 485.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 58.5 | 49.65 | 51.75 | 51.45 | 52.2 | 50.4 | 50.4 | 51.6 | 49.05 | 52.2 | 49.5 | 47.4 | 54.45 | 48.75 | 53.4 | 53.55 | 54.9 | 56.1 | 57.6 | 52.65 | 52.8 | 51.45 | 50.4 | 52.65 | 1252.8
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 16.5 | 13.7 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.4 | 15.4 | 13.3 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 16.1 | 16.7 | 15 | 15 | 14.7 | 14.2 | 14.8 | 351.4
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 5.55 | 4.5 | 4.65 | 4.8 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.5 | 4.95 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 4.8 | 4.65 | 4.95 | 117
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 30.8 | 28.6 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 27.2 | 26.2 | 26 | 31.6 | 31.6 | 31 | 28.8 | 30.8 | 28.6 | 30.8 | 32 | 31.2 | 32.8 | 34.2 | 31.4 | 29.6 | 28.4 | 27 | 27.2 | 705.8
| Сумма | 265.35 | 232.05 | 234.7 | 233.65 | 235.9 | 231.95 | 229.45 | 228.95 | 238.15 | 247.45 | 239.4 | 225.9 | 252.35 | 227.25 | 248.1 | 252.65 | 256.3 | 264.75 | 272.9 | 249.9 | 246.1 | 238.35 | 231.85 | 238.8 | 5822.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч