## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 58.8 | 51.6 | 50.4 | 49.2 | 46.8 | 50.4 | 63.6 | 80.4 | 99.6 | 98.4 | 92.4 | 105.6 | 105.6 | 102 | 98.4 | 94.8 | 92.4 | 98.4 | 112.8 | 106.8 | 109.2 | 108 | 96 | 79.2 | 2050.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 159.6 | 140.4 | 129.6 | 126 | 115.2 | 104.4 | 128.4 | 162 | 210 | 225.6 | 201.6 | 274.8 | 284.4 | 271.2 | 250.8 | 254.4 | 247.2 | 271.2 | 270 | 274.8 | 284.4 | 267.6 | 249.6 | 192 | 5095.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 3.15 | 2.7 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.75 | 3.45 | 3.15 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | 2.85 | 2.85 | 74.1
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 122.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 54.15 | 46.65 | 45.75 | 44.4 | 42.45 | 46.95 | 58.95 | 75.6 | 94.95 | 93.15 | 86.25 | 100.65 | 101.1 | 96 | 93.15 | 87.9 | 87.6 | 91.8 | 108.45 | 101.1 | 102.6 | 101.85 | 91.35 | 73.2 | 1926
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.25 | 2.1 | 2.55 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.7 | 2.25 | 1.95 | 48
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 80.7 | 68.85 | 64.05 | 62.25 | 63.15 | 69.45 | 77.4 | 97.95 | 127.2 | 130.65 | 133.95 | 137.4 | 131.85 | 128.85 | 122.7 | 119.7 | 114.15 | 129.15 | 128.1 | 133.05 | 134.25 | 127.95 | 119.4 | 90.9 | 2593.05
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 39.2 | 33.6 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 31 | 36.8 | 49 | 64.2 | 65.2 | 61.4 | 66.4 | 73.2 | 73.4 | 64.8 | 62.6 | 59.8 | 70.2 | 73.2 | 73 | 78 | 71.2 | 66.8 | 52.6 | 1353.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 36.6 | 33.6 | 31.95 | 30.45 | 18.6 | 0.45 | 10.5 | 11.1 | 14.1 | 25.05 | 3.9 | 66.45 | 76.8 | 64.8 | 59.7 | 69.15 | 69.15 | 68.7 | 65.25 | 66 | 68.25 | 65.7 | 59.85 | 45.6 | 1061.7
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 11919.6 | 12401.4 | 13101 | 13563 | 15734.4 | 17245.8 | 19239 | 21238.8 | 19727.4 | 17556 | 17318.4 | 16262.4 | 15549.6 | 16077.6 | 16387.8 | 17166.6 | 15430.8 | 15576 | 17278.8 | 18328.2 | 17859.6 | 17391 | 18090.6 | 17569.2 | 398013
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 178.2 | 158.4 | 158.4 | 151.8 | 158.4 | 191.4 | 224.4 | 264 | 283.8 | 290.4 | 283.8 | 303.6 | 303.6 | 290.4 | 283.8 | 277.2 | 277.2 | 316.8 | 369.6 | 323.4 | 297 | 297 | 257.4 | 211.2 | 6151.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1478.4 | 1795.2 | 1663.2 | 1524.6 | 1504.8 | 1815 | 1933.8 | 2138.4 | 2362.8 | 2395.8 | 2356.2 | 2844.6 | 2593.8 | 2659.8 | 2778.6 | 2666.4 | 2725.8 | 2871 | 2778.6 | 2765.4 | 2679.6 | 2706 | 2514.6 | 2409 | 55961.4
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 110.6 | 100.8 | 102.2 | 98 | 109.2 | 133 | 155.4 | 177.8 | 177.8 | 187.6 | 183.4 | 193.2 | 190.4 | 187.6 | 179.2 | 175 | 179.2 | 218.4 | 249.2 | 211.4 | 182 | 182 | 158.2 | 128.8 | 3970.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1299.9 | 1641.15 | 1514.1 | 1386 | 1378.65 | 1694.7 | 1781.85 | 1963.5 | 2129.4 | 2148.3 | 2134.65 | 2542.05 | 2286.9 | 2363.55 | 2496.9 | 2385.6 | 2451.75 | 2572.5 | 2479.05 | 2463.3 | 2370.9 | 2407.65 | 2243.85 | 2190.3 | 50326.5
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1298.85 | 1640.1 | 1513.05 | 1383.9 | 1377.6 | 1692.6 | 1781.85 | 1962.45 | 2127.3 | 2146.2 | 2132.55 | 2541 | 2284.8 | 2361.45 | 2493.75 | 2384.55 | 2449.65 | 2569.35 | 2478 | 2461.2 | 2367.75 | 2405.55 | 2241.75 | 2188.2 | 50283.45
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 110.25 | 101.15 | 101.85 | 98.35 | 108.15 | 132.65 | 155.4 | 177.8 | 177.8 | 187.25 | 183.4 | 192.15 | 190.05 | 187.95 | 178.5 | 175.35 | 177.8 | 217.7 | 249.2 | 212.1 | 180.95 | 181.65 | 157.85 | 128.8 | 3964.1
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 16835.5 | 18223 | 18514.9 | 18556.65 | 20696.55 | 23217.6 | 25657.1 | 28409.35 | 27606.4 | 25560.1 | 25181.8 | 25640.25 | 24182.5 | 24874.6 | 25498.5 | 25930.05 | 24372.85 | 25081.7 | 26650.55 | 27530.1 | 26724.8 | 26324.3 | 26357.15 | 25368.6 | 582994.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч