## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 93.6 | 92.4 | 92.4 | 90 | 88.8 | 90 | 88.8 | 87.6 | 86.4 | 92.4 | 90 | 88.8 | 88.8 | 90 | 87.6 | 87.6 | 91.2 | 96 | 96 | 98.4 | 94.8 | 94.8 | 92.4 | 92.4 | 2191.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 170.4 | 145.2 | 147.6 | 146.4 | 136.8 | 117.6 | 123.6 | 121.2 | 129.6 | 140.4 | 123.6 | 157.2 | 184.8 | 156 | 170.4 | 171.6 | 176.4 | 183.6 | 186 | 166.8 | 165.6 | 158.4 | 151.2 | 158.4 | 3688.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 35.7
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 3.8 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 74.2
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 87.6 | 85.5 | 85.95 | 84.3 | 82.35 | 83.4 | 83.25 | 81.9 | 81 | 86.25 | 84.3 | 82.65 | 83.4 | 83.85 | 82.05 | 81.9 | 85.8 | 88.8 | 90.6 | 91.8 | 88.35 | 88.35 | 86.25 | 86.1 | 2045.7
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 5.25 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 5.1 | 117.6
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 86.55 | 72.45 | 74.25 | 73.35 | 75.3 | 74.25 | 73.2 | 70.8 | 76.05 | 80.55 | 75.75 | 75 | 84.45 | 71.4 | 80.85 | 81.9 | 84.15 | 88.95 | 90.6 | 81 | 80.25 | 77.1 | 73.8 | 78.3 | 1880.25
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 50 | 41.8 | 42.2 | 41.8 | 43.6 | 41.8 | 41 | 40.6 | 44.2 | 47 | 44.8 | 43.2 | 50.2 | 44 | 48.6 | 50 | 51 | 52.8 | 53.8 | 48.2 | 48.2 | 46 | 44 | 45.8 | 1104.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 33.75 | 30.45 | 30.3 | 30 | 17.25 | 0.15 | 8.4 | 7.95 | 7.05 | 12.15 | 1.35 | 38.55 | 49.95 | 39.9 | 40.35 | 39.9 | 40.8 | 41.4 | 39.9 | 37.35 | 37.05 | 34.95 | 32.85 | 34.05 | 685.8
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 3900.6 | 4177.8 | 4771.8 | 5042.4 | 5656.2 | 5491.2 | 5438.4 | 5550.6 | 3715.8 | 5623.2 | 5167.8 | 2191.2 | 2620.2 | 2428.8 | 2303.4 | 3069 | 2659.8 | 3392.4 | 4514.4 | 5207.4 | 4903.8 | 4138.2 | 4811.4 | 4692.6 | 101468.4
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 204.6 | 198 | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 191.4 | 204.6 | 198 | 198 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 198 | 204.6 | 237.6 | 244.2 | 224.4 | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 204.6 | 4963.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1135.2 | 1551 | 1432.2 | 1353 | 1075.8 | 1240.8 | 1254 | 1267.2 | 1405.8 | 1491.6 | 1696.2 | 2184.6 | 2052.6 | 2006.4 | 2197.8 | 2164.8 | 2224.2 | 2290.2 | 2204.4 | 2184.6 | 1894.2 | 2032.8 | 2092.2 | 1960.2 | 42391.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 121.8 | 117.6 | 119 | 113.4 | 112 | 124.6 | 123.2 | 119 | 103.6 | 116.2 | 107.8 | 109.2 | 106.4 | 103.6 | 103.6 | 107.8 | 114.8 | 140 | 149.8 | 127.4 | 117.6 | 117.6 | 114.8 | 116.2 | 2807
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 899.85 | 1296.75 | 1195.95 | 1123.5 | 878.85 | 1031.1 | 1029 | 1026.9 | 1139.25 | 1205.4 | 1415.4 | 1791.3 | 1677.9 | 1642.2 | 1804.95 | 1777.65 | 1833.3 | 1870.05 | 1795.5 | 1794.45 | 1530.9 | 1667.4 | 1748.25 | 1623.3 | 34799.1
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 898.8 | 1296.75 | 1193.85 | 1123.5 | 877.8 | 1031.1 | 1029 | 1025.85 | 1139.25 | 1204.35 | 1414.35 | 1789.2 | 1676.85 | 1641.15 | 1803.9 | 1776.6 | 1832.25 | 1867.95 | 1794.45 | 1792.35 | 1529.85 | 1666.35 | 1747.2 | 1621.2 | 34773.9
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 122.85 | 117.95 | 118.65 | 113.75 | 112.7 | 124.95 | 123.2 | 119.7 | 104.65 | 116.55 | 108.5 | 109.2 | 106.75 | 103.6 | 104.65 | 107.8 | 115.5 | 140.7 | 149.1 | 128.8 | 117.95 | 118.3 | 114.45 | 117.25 | 2817.5
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 7823.05 | 9246.9 | 9518.9 | 9549.9 | 9365.45 | 9672.1 | 9635.9 | 9733 | 8233.15 | 10430.35 | 10536.65 | 8866.4 | 8983.2 | 8610.95 | 9028.05 | 9723.1 | 9523.15 | 10500.4 | 11418.65 | 11992.4 | 10829.35 | 10460.85 | 11322.6 | 10840.3 | 235844.75
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч