## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.158 | 0.15 | 0.154 | 0.152 | 0.154 | 0.152 | 0.152 | 0.15 | 0.15 | 0.154 | 0.15 | 0.15 | 0.156 | 0.148 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.156 | 0.15 | 0.152 | 0.152 | 0.15 | 0.154 | 3.652
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 109 | 126.2 | 128.8 | 103.6 | 103 | 103 | 145.6 | 179.8 | 202 | 206.6 | 189.8 | 191.2 | 182 | 179.2 | 185.4 | 174 | 170.8 | 182.6 | 157.4 | 152 | 143 | 134.2 | 112.4 | 118.8 | 3680.4
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 89.7 | 107.3 | 111.6 | 87.1 | 86.5 | 84.5 | 122.1 | 152.3 | 170.3 | 169 | 155.8 | 156.7 | 149.6 | 149.6 | 152 | 141.9 | 139.8 | 149.9 | 125.3 | 117.7 | 111.6 | 103.6 | 86.9 | 96.2 | 3017
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 4.8 | 4 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 4 | 2.9 | 2.4 | 86.9
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 15.2 | 15 | 13.6 | 12.9 | 12.7 | 14 | 17.1 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 27.5 | 26.6 | 26.4 | 24.8 | 26 | 25.6 | 24.2 | 26 | 25.3 | 24.6 | 22.9 | 24.4 | 20.4 | 18.3 | 517
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 1.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 1.02 | 1.62 | 1.26 | 1.44 | 1.38 | 1.62 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.98 | 1.38 | 2.82 | 1.56 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 30.18
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 217.358 | 251.39 | 256.894 | 206.492 | 205.434 | 205.192 | 290.172 | 358.47 | 402.41 | 411.994 | 378.23 | 381.07 | 362.696 | 357.128 | 369.372 | 346.732 | 340.532 | 363.932 | 313.636 | 302.97 | 284.712 | 267.552 | 223.95 | 236.814 | 7335.132
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч