## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.112 | 2.144 | 2.112 | 2.144 | 2.112 | 2.144 | 2.144 | 2.112 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.176 | 2.272 | 2.24 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.24 | 2.176 | 2.176 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 52.192
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.448 | 0.448 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.512 | 0.448 | 0.416 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.48 | 0.512 | 0.416 | 0.416 | 0.512 | 0.48 | 0.48 | 0.416 | 0.416 | 0.48 | 11.264
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1168 | 1022 | 972 | 950 | 952 | 1020 | 1176 | 1320 | 1556 | 1610 | 1606 | 1616 | 1586 | 1580 | 1576 | 1508 | 1506 | 1446 | 1528 | 1572 | 1474 | 1472 | 1378 | 1270 | 32864
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 966 | 792 | 668 | 650 | 704 | 764 | 978 | 1266 | 1450 | 1498 | 1464 | 1386 | 1434 | 1484 | 1400 | 1382 | 1410 | 1380 | 1466 | 1452 | 1488 | 1528 | 1386 | 1250 | 29646
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 2.52 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.58 | 2.58 | 2.64 | 2.52 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 61.02
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 22.08
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 70.2 | 55.8 | 43.5 | 43.2 | 41.7 | 51 | 75 | 91.2 | 96.3 | 104.4 | 96 | 92.1 | 101.4 | 95.4 | 89.1 | 93.3 | 91.5 | 92.7 | 101.4 | 102 | 103.5 | 124.8 | 108.9 | 95.7 | 2060.1
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 77.7 | 54.6 | 58.5 | 55.8 | 69.6 | 113.7 | 120 | 136.2 | 151.2 | 135.9 | 127.5 | 125.7 | 135 | 123.3 | 105 | 100.5 | 98.7 | 90.9 | 121.8 | 166.2 | 141.9 | 130.5 | 105.3 | 75.9 | 2621.4
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 784.8 | 633.6 | 528 | 503.6 | 506 | 558 | 742.8 | 979.2 | 1128.8 | 1136.4 | 1123.6 | 1108.8 | 1144.8 | 1158.8 | 1097.2 | 1088 | 1095.6 | 1102 | 1155.6 | 1181.6 | 1164.4 | 1197.6 | 1087.2 | 994.4 | 23200.8
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 660.4 | 546.4 | 474.4 | 462.4 | 449.6 | 481.6 | 592 | 720.8 | 867.6 | 927.2 | 925.6 | 896.8 | 872.4 | 878 | 866 | 848.4 | 837.2 | 763.6 | 802 | 839.6 | 794.4 | 812.4 | 765.2 | 738.8 | 17822.8
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 48.8 | 46.2 | 43 | 44.2 | 88 | 68.4 | 65 | 75 | 86 | 118.2 | 111.4 | 97.2 | 107.8 | 117.2 | 107.2 | 114.4 | 118.8 | 87.4 | 125.2 | 84.8 | 123 | 124.8 | 103.2 | 86.6 | 2191.8
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 302.4 | 309.2 | 346.8 | 346 | 347.6 | 328.4 | 332.4 | 312 | 376 | 366.4 | 368.8 | 395.2 | 406 | 371.2 | 400.8 | 358.4 | 367.2 | 426 | 434.4 | 400 | 367.2 | 340.4 | 338.8 | 306.4 | 8648
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 36 | 34.2 | 30.6 | 26.4 | 25.8 | 27.6 | 40.8 | 41.4 | 39.6 | 45 | 43.2 | 45.6 | 44.4 | 44.4 | 45 | 43.8 | 48 | 49.8 | 49.8 | 48.6 | 49.8 | 48 | 41.4 | 35.4 | 984.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 20.4 | 19.2 | 16.8 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 14 | 16.4 | 22.8 | 30.8 | 42 | 57.2 | 26.4 | 65.2 | 69.2 | 60.8 | 62.4 | 19.2 | 16 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 16.4 | 15.2 | 679.2
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 102.6 | 83.2 | 75 | 73.4 | 70.4 | 94.8 | 122 | 161.2 | 194.4 | 179.8 | 162.2 | 138.8 | 130.4 | 149.2 | 128.6 | 113.8 | 168 | 159.6 | 156.6 | 151.6 | 148.6 | 157.2 | 151.2 | 129.8 | 3202.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 31 | 28.6 | 23 | 27.4 | 41.2 | 42.2 | 48.4 | 51.8 | 40.8 | 65.4 | 68.4 | 40.8 | 51.2 | 61.4 | 66.4 | 67.2 | 28.6 | 31.6 | 29 | 34.6 | 53.4 | 48 | 45.4 | 41.4 | 1067.2
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 1191.3 | 1044.45 | 994.95 | 973.5 | 973.5 | 1042.8 | 1197.9 | 1343.1 | 1579.05 | 1633.5 | 1630.2 | 1636.8 | 1610.4 | 1602.15 | 1598.85 | 1531.2 | 1527.9 | 1468.5 | 1549.35 | 1595.55 | 1496.55 | 1494.9 | 1397.55 | 1293.6 | 33407.55
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 985.05 | 810.15 | 686.4 | 666.6 | 722.7 | 782.1 | 994.95 | 1283.7 | 1466.85 | 1518 | 1481.7 | 1402.5 | 1452 | 1503.15 | 1417.35 | 1400.85 | 1428.9 | 1397.55 | 1485 | 1468.5 | 1506.45 | 1544.4 | 1404.15 | 1268.85 | 30077.85
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6450.63 | 5485.672 | 4966.902 | 4843.436 | 5012.912 | 5396.244 | 6505.354 | 7804.012 | 9061.6 | 9375.136 | 9256.644 | 9045.696 | 9108.524 | 9239.66 | 8972.868 | 8716.85 | 8794.904 | 8520.954 | 9026.442 | 9118.786 | 8931.736 | 9042.52 | 8334.62 | 7608.154 | 188620.256
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч