## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 710 | 678 | 698 | 674 | 672 | 674 | 670 | 666 | 788 | 846 | 848 | 846 | 788 | 862 | 882 | 794 | 790 | 726 | 776 | 756 | 644 | 620 | 608 | 632 | 17648
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 448 | 402 | 372 | 366 | 418 | 388 | 370 | 366 | 438 | 526 | 522 | 460 | 486 | 530 | 506 | 524 | 490 | 464 | 544 | 444 | 502 | 482 | 444 | 466 | 10958
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 3.96 | 3.9 | 3.84 | 3.9 | 3.9 | 3.72 | 3.9 | 3.84 | 3.72 | 3.84 | 3.84 | 3.96 | 4.02 | 4.02 | 3.96 | 4.02 | 3.96 | 4.08 | 94.74
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.92 | 1.92 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | 1.8 | 1.74 | 1.62 | 1.74 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 1.86 | 1.86 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.1 | 1.92 | 1.74 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 45.36
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 48.6 | 46.8 | 40.8 | 38.4 | 37.2 | 37.5 | 37.2 | 38.4 | 37.8 | 41.1 | 40.5 | 37.2 | 41.1 | 52.5 | 40.2 | 38.4 | 39.3 | 40.5 | 43.2 | 44.1 | 41.7 | 42.6 | 40.5 | 48 | 993.6
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 85.5 | 82.2 | 82.8 | 81.3 | 93 | 111 | 103.8 | 111 | 101.7 | 100.2 | 93 | 91.2 | 103.5 | 89.4 | 88.8 | 83.4 | 87.6 | 90.6 | 96.6 | 115.2 | 103.2 | 89.4 | 88.5 | 81.9 | 2254.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 319.6 | 274.4 | 247.6 | 237.2 | 227.2 | 228.8 | 234.4 | 246 | 284.4 | 304.8 | 302.4 | 290.8 | 308.8 | 296 | 292 | 299.6 | 301.2 | 314.8 | 340.4 | 312 | 302.4 | 284.8 | 270.4 | 310.4 | 6830.4
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 357.2 | 320.4 | 300 | 286 | 277.2 | 277.2 | 272 | 298 | 370 | 410.8 | 410.8 | 382.4 | 356.4 | 410.8 | 407.6 | 402.8 | 384.4 | 310 | 337.2 | 346 | 312 | 311.6 | 309.6 | 340.8 | 8191.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 67.6 | 67 | 67.6 | 68.8 | 137.2 | 104 | 79.8 | 62.8 | 72 | 120.8 | 122.4 | 97.4 | 116.6 | 138.6 | 115.6 | 130.4 | 136.4 | 91.2 | 145.4 | 71.6 | 133.4 | 134.6 | 110.8 | 96.8 | 2488.8
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 140.4 | 154 | 197.2 | 198.4 | 196 | 179.2 | 190.4 | 156.8 | 210.8 | 211.6 | 208.8 | 228.4 | 215.2 | 190.4 | 222 | 164.8 | 165.6 | 214.4 | 231.6 | 186 | 128.8 | 120 | 113.2 | 101.2 | 4325.2
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 43.2 | 42.6 | 41.4 | 38.4 | 36 | 37.2 | 36.6 | 36.6 | 34.8 | 37.2 | 38.4 | 36 | 37.2 | 36.6 | 36.6 | 37.2 | 38.4 | 39 | 40.2 | 40.2 | 39.6 | 38.4 | 37.8 | 40.2 | 919.8
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 37.2 | 36 | 35.6 | 34 | 33.6 | 33.2 | 30 | 28 | 32.4 | 47.6 | 54.8 | 73.6 | 34 | 86 | 87.2 | 73.6 | 80 | 32.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.2 | 32.4 | 1052.8
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 25 | 26.2 | 26.2 | 25.2 | 23.4 | 24.6 | 22.8 | 21.4 | 31.8 | 33.6 | 36.4 | 29.2 | 24.6 | 36.6 | 34 | 30.8 | 32.6 | 35.6 | 39.6 | 36.2 | 31.4 | 28.4 | 27.8 | 27 | 710.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 38.2 | 36.6 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 35 | 35.2 | 33.8 | 48.6 | 67.4 | 61.6 | 44 | 37.2 | 61 | 65 | 65.8 | 20.8 | 21 | 22 | 25.6 | 37 | 36.2 | 37.6 | 35.8 | 971.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 803.55 | 767.25 | 785.4 | 760.65 | 757.35 | 759 | 762.3 | 762.3 | 897.6 | 963.6 | 963.6 | 961.95 | 900.9 | 976.8 | 994.95 | 904.2 | 897.6 | 828.3 | 887.7 | 869.55 | 747.45 | 722.7 | 706.2 | 727.65 | 20108.55
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 490.05 | 435.6 | 405.9 | 394.35 | 452.1 | 422.4 | 409.2 | 415.8 | 498.3 | 592.35 | 585.75 | 519.75 | 547.8 | 595.65 | 565.95 | 584.1 | 552.75 | 523.05 | 608.85 | 506.55 | 567.6 | 547.8 | 501.6 | 519.75 | 12243
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3620.1 | 3375.05 | 3342.16 | 3244.3 | 3400.93 | 3316.92 | 3259.4 | 3248.42 | 3851.78 | 4308.93 | 4294.33 | 4103.54 | 4003.18 | 4368.05 | 4343.48 | 4138.86 | 4022.53 | 3736.97 | 4148.87 | 3788.94 | 3626.25 | 3494.26 | 3332.96 | 3465.84 | 89836.05
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч