## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 104.4 | 105.6 | 104.4 | 102 | 102 | 99.6 | 100.8 | 98.4 | 98.4 | 103.2 | 100.8 | 96 | 96 | 99 | 99.6 | 100.2 | 103.8 | 103.8 | 108 | 106.2 | 107.4 | 108 | 102 | 105.6 | 2455.2
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 7.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 90.4
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 41.2 | 46 | 44 | 42.4 | 44.8 | 42 | 43.2 | 40.8 | 42.8 | 42.8 | 44 | 41.2 | 40 | 43.2 | 42.8 | 42.6 | 44.8 | 42.4 | 46.4 | 43.8 | 47 | 46 | 42.4 | 45.4 | 1042
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 40 | 38.6 | 38.4 | 37.8 | 36.2 | 36.8 | 36.4 | 35.8 | 35.6 | 36 | 36.8 | 35 | 36.5 | 35.7 | 36.2 | 36.9 | 38.2 | 39.6 | 39.6 | 40.3 | 39.2 | 39.9 | 38.2 | 38.9 | 902.6
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 13.2 | 12 | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 12 | 10.8 | 11 | 18.4 | 14.8 | 11 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 291.6
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 111.4
| Сумма | 207.6 | 210.2 | 208 | 202.2 | 203 | 198.4 | 200.8 | 195 | 195.6 | 204.8 | 201.2 | 190.2 | 191.3 | 203.7 | 201.8 | 199.1 | 206.2 | 206.6 | 214.6 | 210.9 | 214 | 214.7 | 203.2 | 210.1 | 4893.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч