## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 0.844 | 1.064 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.812 | 0.764 | 0.732 | 0.796 | 1.036 | 1.64 | 0.896 | 1.316 | 1.172 | 0.852 | 1.088 | 0.936 | 1.344 | 1.396 | 0.872 | 0.896 | 1.336 | 2.252 | 1.252 | 25.616
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 934.8 | 1266 | 1153.8 | 1052.4 | 1043.4 | 1327.8 | 1336.8 | 1411.2 | 1523.4 | 1522.8 | 1523.4 | 1920.6 | 1693.8 | 1773.6 | 1889.4 | 1792.8 | 1874.4 | 1963.2 | 1893 | 1885.8 | 1803.6 | 1862.4 | 1750.8 | 1746.6 | 37945.8
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 480 | 863.1 | 866.4 | 783.3 | 714.9 | 843 | 815.1 | 834.6 | 827.4 | 803.7 | 838.5 | 1237.5 | 1121.1 | 1098 | 1204.2 | 1123.5 | 1198.5 | 1277.7 | 1202.4 | 1170.9 | 1086.3 | 1224.3 | 1039.2 | 1064.7 | 23718.3
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 96.3 | 81.15 | 66.75 | 67.2 | 65.25 | 73.2 | 96.3 | 109.65 | 124.35 | 130.65 | 127.35 | 124.35 | 124.65 | 121.5 | 126.45 | 124.65 | 123.3 | 132.75 | 137.7 | 140.1 | 137.4 | 128.4 | 122.1 | 109.5 | 2691
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 273.6 | 244.2 | 147.3 | 131.4 | 190.5 | 333.3 | 333.9 | 348.9 | 438 | 442.2 | 423 | 431.4 | 319.5 | 423 | 428.4 | 423.6 | 413.4 | 411.9 | 407.4 | 424.2 | 437.1 | 373.8 | 466.2 | 465.3 | 8731.5
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 85.8 | 77.6 | 72 | 70 | 72.4 | 77.6 | 90.2 | 116.2 | 131.6 | 144.8 | 133.4 | 125.8 | 127.4 | 128.8 | 128.8 | 119.6 | 137.4 | 138.8 | 143.2 | 149.2 | 140.8 | 133.8 | 122.4 | 105.4 | 2773
| Сумма | 1871.344 | 2533.114 | 2307.07 | 2105.04 | 2087.21 | 2655.712 | 2673.064 | 2821.282 | 3045.546 | 3045.186 | 3047.29 | 3840.546 | 3387.766 | 3546.072 | 3778.102 | 3585.238 | 3747.936 | 3925.694 | 3785.096 | 3771.072 | 3606.096 | 3724.036 | 3502.952 | 3492.752 | 75885.216
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч