## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 758.4 | 1172.4 | 1083.6 | 1031.4 | 793.8 | 930 | 928.2 | 910.8 | 996.6 | 1037.4 | 1247.4 | 1582.8 | 1476.6 | 1458.6 | 1581.6 | 1558.2 | 1608 | 1629 | 1554.6 | 1576.2 | 1326.6 | 1467.6 | 1566 | 1428.6 | 30704.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 299.4 | 816.6 | 825 | 743.1 | 433.8 | 479.7 | 461.7 | 454.8 | 463.2 | 456.6 | 702 | 1050.3 | 1039.8 | 942.3 | 1040.7 | 1032.6 | 1068.6 | 1094.4 | 992.4 | 1046.1 | 794.1 | 1031.7 | 1015.2 | 840.6 | 19124.7
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 119.4 | 99.15 | 88.2 | 91.95 | 93.9 | 89.1 | 86.7 | 88.8 | 88.2 | 97.5 | 93 | 89.85 | 97.05 | 88.05 | 94.35 | 96.3 | 95.7 | 97.5 | 106.65 | 94.35 | 93.6 | 88.05 | 89.1 | 103.5 | 2269.95
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 273 | 195 | 107.4 | 133.5 | 202.2 | 297 | 314.4 | 300.3 | 375 | 410.7 | 383.1 | 376.5 | 267.6 | 358.5 | 375.6 | 358.5 | 370.5 | 357.6 | 373.2 | 358.2 | 367.5 | 279.3 | 398.1 | 418.5 | 7651.2
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 71.6 | 61 | 62.8 | 61.4 | 63.2 | 61.8 | 62.6 | 64.6 | 67 | 70.4 | 66 | 62.6 | 68 | 65.6 | 66.6 | 67 | 68.8 | 74.4 | 77.4 | 73.8 | 68.6 | 65.4 | 61.4 | 62.6 | 1594.6
| Сумма | 1521.8 | 2344.15 | 2167 | 2061.35 | 1586.9 | 1857.6 | 1853.6 | 1819.3 | 1990 | 2072.6 | 2491.5 | 3162.05 | 2949.05 | 2913.05 | 3158.85 | 3112.6 | 3211.6 | 3252.9 | 3104.25 | 3148.65 | 2650.4 | 2932.05 | 3129.8 | 2853.8 | 61344.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч