## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.196 | 0.2 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | 4.84
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 103.6 | 95.2 | 96 | 92 | 102.4 | 126.8 | 149.6 | 172 | 172.4 | 181.2 | 178 | 186 | 184.4 | 182 | 172.8 | 169.6 | 172 | 211.6 | 242.8 | 206 | 175.2 | 175.2 | 151.6 | 123.2 | 3821.6
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 12.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 11.2 | 13.6 | 18 | 20.6 | 22.4 | 23.4 | 23.8 | 22.4 | 22 | 21.2 | 21.2 | 19 | 22.8 | 21.8 | 19.8 | 21.2 | 22.2 | 18.8 | 15.2 | 434.8
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 25 | 21.2 | 20.6 | 21 | 23.4 | 20.8 | 22.8 | 31.4 | 37.8 | 42 | 44 | 41.2 | 44.8 | 44.2 | 46.6 | 37.8 | 37.6 | 40.8 | 45.6 | 49.6 | 43.6 | 40.4 | 35.6 | 29.8 | 847.6
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 6.6 | 5.8 | 9 | 7.4 | 14 | 32.4 | 35 | 32.6 | 11 | 14.8 | 8.6 | 14.8 | 8.8 | 9.2 | 10.6 | 12.8 | 13.6 | 40 | 58.6 | 24 | 3.6 | 9.8 | 10.2 | 4.4 | 397.6
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 28 | 28.2 | 27.6 | 25.2 | 26 | 28 | 36.4 | 40.8 | 50.4 | 50.4 | 48.2 | 49.4 | 49.6 | 49 | 44.2 | 45.6 | 48 | 54.2 | 57.4 | 54 | 50.6 | 49.8 | 41.4 | 36.4 | 1018.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 31.2 | 29.8 | 27.8 | 27.6 | 28.4 | 33.8 | 41.2 | 48.2 | 51.8 | 50.4 | 52.8 | 55.8 | 57.8 | 56.4 | 48.8 | 51.4 | 52.8 | 53 | 57.8 | 57.8 | 55 | 52.2 | 45 | 36.4 | 1103.2
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 207.004 | 191.004 | 191.604 | 184.004 | 204.6 | 253.204 | 298.804 | 343.2 | 344.204 | 361.4 | 355.2 | 371.2 | 368 | 363 | 344.396 | 338.6 | 343.2 | 422.604 | 484.2 | 411.404 | 349.4 | 349.804 | 302.8 | 245.604 | 7628.44
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч