## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 163.2 | 157.6 | 159.2 | 153.6 | 152.4 | 165.2 | 163.6 | 159.6 | 144.8 | 156.4 | 148 | 149.2 | 146.4 | 143.2 | 144.4 | 147.6 | 155.2 | 180.8 | 189.2 | 168.4 | 157.2 | 157.6 | 153.6 | 156.4 | 3772.8
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 12.4 | 12 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 10.4 | 11 | 11 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11.8 | 12 | 11.6 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11 | 11.2 | 274.2
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 44.2 | 42.6 | 42.8 | 41 | 40.6 | 40.4 | 39.2 | 38 | 36.8 | 38.4 | 39.2 | 37 | 38 | 36.6 | 37 | 37.4 | 39.2 | 40.2 | 41.4 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 40.8 | 42.2 | 961
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.8 | 10.4 | 23 | 24.4 | 22.4 | 13.4 | 17.4 | 10 | 16.2 | 8.4 | 9 | 11 | 10.4 | 12.6 | 32.2 | 41.8 | 18.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 350.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 76.2 | 73.8 | 74.6 | 71.8 | 70.2 | 70.2 | 68.4 | 66.4 | 62.4 | 67.4 | 66.8 | 63.8 | 66.6 | 65.8 | 64 | 66.8 | 69.6 | 74.6 | 73.2 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 71.6 | 74.6 | 1676.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 27.4 | 27.4 | 27 | 27 | 26 | 27.4 | 27 | 27.8 | 25.8 | 26.8 | 25.8 | 26 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 27 | 26.8 | 27.2 | 27 | 28.2 | 27.4 | 28 | 27.2 | 26.4 | 645.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 332.2 | 322 | 324.4 | 313.6 | 310.8 | 336.8 | 333 | 325.2 | 294.2 | 318.2 | 301.4 | 303.4 | 297.8 | 292 | 293 | 300.2 | 315.2 | 367 | 384.2 | 342.4 | 320.4 | 321.4 | 313 | 319.4 | 7681.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч