## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.68
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | 0.976 | 0.96 | 0.976 | 0.96 | 0.976 | 0.96 | 0.96 | 0.944 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.944 | 0.976 | 0.944 | 0.96 | 0.96 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 23.104
| 10 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 127.2 | 116 | 107.2 | 108 | 116 | 128.8 | 151.2 | 194.4 | 209.6 | 216 | 218.4 | 224 | 209.6 | 203.2 | 209.6 | 218.4 | 202.4 | 214.4 | 216 | 214.4 | 220 | 206.4 | 180.8 | 151.2 | 4363.2
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 12.2
| 10 Шола ТСН 2 ао | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 30
| 10 Шола-Зубово ао | 47.6 | 41 | 36.8 | 36.8 | 40.2 | 44.2 | 50.4 | 63.8 | 64.6 | 64.6 | 69.8 | 78 | 70.8 | 68.6 | 71.8 | 78.6 | 69.4 | 72 | 75.8 | 72.2 | 77.4 | 72.2 | 61.8 | 56.4 | 1484.8
| 10 Шола-Ивановский ао | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 9 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 7.8 | 6.3 | 6 | 169.5
| 10 Шола-Максимово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 68.4 | 63.4 | 59 | 60 | 63.4 | 68.8 | 87.6 | 115 | 131 | 137.4 | 134.8 | 131.6 | 125.2 | 121.4 | 122.6 | 124.6 | 118 | 125 | 123.8 | 126.2 | 126.4 | 118.8 | 105.2 | 82.4 | 2540
| 10 Шола-Царёво ао | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.6 | 8.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5 | 5 | 5.6 | 4.4 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 8 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 5 | 137.8
| 35 Шола СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 133 | 120.4 | 112 | 113.4 | 120.4 | 134.4 | 155.4 | 198.8 | 214.2 | 221.2 | 222.6 | 228.2 | 215.6 | 207.2 | 215.6 | 222.6 | 207.2 | 218.4 | 222.6 | 218.4 | 225.4 | 210 | 186.2 | 156.8 | 4480
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 389.616 | 353.7 | 327.616 | 330.984 | 354.016 | 393.1 | 459.6 | 589.368 | 635 | 654.8 | 661.7 | 677.068 | 637.216 | 614.784 | 637.3 | 660.284 | 613.716 | 648.716 | 657.116 | 648.5 | 667.384 | 624 | 549.9 | 460.8 | 13246.284
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч