## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.522 | 0.52 | 0.522 | 0.522 | 0.52 | 0.518 | 0.518 | 0.514 | 0.512 | 0.514 | 0.516 | 0.51 | 0.512 | 0.51 | 0.51 | 0.514 | 0.514 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.518 | 0.518 | 0.52 | 0.52 | 12.392
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 127.8 | 109.8 | 97.2 | 88.6 | 91.2 | 112 | 137.6 | 162.4 | 206.8 | 208 | 177 | 194.8 | 198.8 | 206.8 | 196.2 | 172.6 | 178.4 | 193 | 212.2 | 203.2 | 201.4 | 184.8 | 174.4 | 159 | 3994
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 11 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 11.2 | 23.2 | 25.2 | 30.9 | 37.1 | 29.6 | 25.2 | 34.7 | 30.9 | 39 | 22 | 18.9 | 16.2 | 21.7 | 28.6 | 30.5 | 37.8 | 22.2 | 18.8 | 15.1 | 556.9
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 51.1 | 41.9 | 37 | 34.1 | 35.5 | 37.7 | 41.9 | 45.1 | 74.2 | 80 | 60.7 | 70.8 | 79.8 | 81.2 | 88.9 | 70.5 | 74.2 | 76.9 | 84.3 | 73.6 | 72.9 | 76.5 | 74.1 | 71.7 | 1534.6
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 14.2 | 17.5 | 16.9 | 17 | 17.4 | 16.8 | 11.8 | 11.3 | 8.6 | 10 | 10.7 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 10.7 | 7.4 | 8 | 261.3
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 17 | 14 | 11.8 | 10.6 | 10.7 | 12.1 | 15.1 | 17.9 | 22.6 | 25.6 | 22.6 | 21.9 | 20.5 | 19.7 | 21.1 | 19.8 | 20.9 | 26.6 | 23.8 | 24.7 | 25.3 | 22.8 | 22.9 | 18.9 | 468.9
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 40.1 | 36 | 32.5 | 29 | 27.4 | 31.1 | 39 | 49.1 | 53.7 | 53.2 | 49 | 48.2 | 53.6 | 53.3 | 53.4 | 51.4 | 54 | 53.6 | 61.3 | 60.3 | 51.3 | 50.4 | 49 | 43.4 | 1123.3
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 254.322 | 218.52 | 193.622 | 176.122 | 181.72 | 222.918 | 273.518 | 323.414 | 411.812 | 413.914 | 352.416 | 387.71 | 395.912 | 411.81 | 390.71 | 343.714 | 354.914 | 384.416 | 422.516 | 404.616 | 401.118 | 367.918 | 347.12 | 316.62 | 7951.392
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч