## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 81.6 | 80 | 76.4 | 69.4 | 69.4 | 76.6 | 76.2 | 75.4 | 79.2 | 85.6 | 76 | 80 | 83.6 | 86 | 72.6 | 74.8 | 79.2 | 89.6 | 99 | 95.8 | 98.8 | 80.4 | 76.2 | 81.4 | 1943.2
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 9.1 | 17.3 | 17 | 17.1 | 18.6 | 15.6 | 10.1 | 19.6 | 17.2 | 23.3 | 10 | 7.6 | 7.6 | 15 | 18.8 | 19.1 | 26.4 | 9.7 | 6.9 | 7.2 | 323.3
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 24.1 | 22.3 | 21.6 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 21.8 | 24.8 | 21.3 | 20.2 | 23.5 | 22.2 | 21.2 | 22 | 25.2 | 25.8 | 31.4 | 27.6 | 25.2 | 24.8 | 23.7 | 25 | 548.7
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 128.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 11.5 | 10.8 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 10.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 247
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 32.6 | 33.1 | 31.1 | 27.4 | 25.9 | 25.6 | 26.2 | 25.4 | 24.8 | 28 | 27.6 | 25.2 | 27.3 | 25.1 | 27 | 28.9 | 28.9 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 29.4 | 28.5 | 28.7 | 32.1 | 678.9
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 162.8 | 159.3 | 152.5 | 138.3 | 138.2 | 152.9 | 151.1 | 150.1 | 157.7 | 170 | 150.9 | 159.6 | 166.5 | 171.5 | 144.5 | 148.4 | 157.5 | 178.6 | 197.5 | 190.7 | 197.3 | 159.9 | 151.5 | 161.9 | 3869.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч