## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,22 Вашки ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Вашки Т 1 ап | 291.2 | 272 | 275.2 | 268.8 | 252.8 | 265.6 | 259.2 | 262.4 | 368 | 390.4 | 403.2 | 345.6 | 294.4 | 422.4 | 428.8 | 377.6 | 364.8 | 297.6 | 316.8 | 332.8 | 313.6 | 294.4 | 278.4 | 284.8 | 7660.8
| 10 Вашки Т 2 ап | 252.8 | 236.8 | 227.2 | 227.2 | 217.6 | 220.8 | 227.2 | 220.8 | 240 | 272 | 272 | 265.6 | 252.8 | 252.8 | 259.2 | 256 | 252.8 | 249.6 | 259.2 | 275.2 | 259.2 | 252.8 | 233.6 | 246.4 | 5929.6
| 10 Вашки-Васильевcкий ао | 32.4 | 32.4 | 30 | 27.6 | 28.4 | 32 | 36.4 | 33.6 | 39.6 | 44.4 | 40.8 | 44 | 34.4 | 47.6 | 46.8 | 39.2 | 38.4 | 34.8 | 40 | 47.2 | 44 | 39.6 | 31.6 | 34 | 899.2
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 192 | 174.8 | 168.4 | 168.4 | 162.8 | 162 | 165.6 | 157.2 | 168 | 197.6 | 202.4 | 188.8 | 189.6 | 173.6 | 178.8 | 183.6 | 182 | 185.6 | 186.8 | 195.2 | 183.2 | 182.8 | 176 | 183.6 | 4308.8
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 221.6 | 205.6 | 206.4 | 201.2 | 189.2 | 194.8 | 189.6 | 184.8 | 300.8 | 314.4 | 331.2 | 276.4 | 225.2 | 356.8 | 361.6 | 310.4 | 290.8 | 215.6 | 228.8 | 241.2 | 230 | 220.8 | 209.6 | 217.6 | 5924.4
| 10 Вашки-Никольский ао | 28.2 | 27.6 | 28.8 | 26.4 | 26.4 | 34.2 | 34.8 | 36 | 28.8 | 27.6 | 27 | 25.2 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 27.6 | 28.2 | 30.6 | 37.8 | 39 | 36 | 31.2 | 27 | 27.6 | 714.6
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | 20.8 | 24.8 | 28.4 | 25.6 | 25.6 | 26 | 23.2 | 22.8 | 21.6 | 27.2 | 28 | 27.6 | 28 | 26 | 20.8 | 20 | 20.4 | 552.8
| 10 Вашки-Телецентр ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 154.6
| 10 Вашки-Ухтома ао | 30.8 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 30 | 33.2 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 30.4 | 32.8 | 35.2 | 35.2 | 34 | 33.2 | 34 | 34.8 | 33.2 | 31.6 | 30 | 30.8 | 768.8
| 10 Вашки-Хотино ао | 27.6 | 26.8 | 27.6 | 26 | 26 | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 22.4 | 25.2 | 25.6 | 23.6 | 24.4 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 26 | 29.2 | 29.2 | 30.8 | 28.8 | 28 | 27.6 | 27.6 | 627.6
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 11.2 | 5.6 | 5.6 | 16.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 16.8 | 5.6 | 16.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 22.4 | 16.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 168
| 35 Вашки Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Андреевская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротец ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимово ао | 11.2 | 7 | 15.4 | 70 | 57.4 | 57.4 | 78.4 | 63 | 50.4 | 75.6 | 56 | 84 | 96.6 | 98 | 72.8 | 105 | 91 | 44.8 | 33.6 | 89.6 | 75.6 | 54.6 | 60.2 | 61.6 | 1509.2
| Сумма | 1116.6 | 1041.6 | 1037 | 1071.8 | 1019.8 | 1045.8 | 1080.2 | 1045 | 1287.8 | 1431.6 | 1423 | 1329.4 | 1217.8 | 1479.4 | 1467.8 | 1403.6 | 1347.2 | 1161.2 | 1200.2 | 1342.8 | 1253 | 1163 | 1106.2 | 1146.6 | 29218.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч