## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.556 | 0.554 | 0.554 | 0.568 | 0.548 | 0.55 | 0.55 | 0.544 | 0.548 | 0.546 | 0.546 | 0.55 | 0.552 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.56 | 0.558 | 0.56 | 0.556 | 13.308
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 34 | 31.6 | 25.2 | 23.4 | 23.4 | 25.2 | 38.4 | 54.2 | 58.6 | 57.6 | 55 | 51.8 | 44.2 | 50.4 | 45 | 46.2 | 42.6 | 45.4 | 48.2 | 45 | 42.2 | 42.2 | 36.8 | 36.2 | 1002.8
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 14.9 | 14.1 | 10.4 | 9 | 9.2 | 9.8 | 14.4 | 18.7 | 21 | 23.4 | 24.8 | 21.7 | 19.5 | 21.3 | 18.2 | 19.5 | 18.6 | 21.5 | 21.3 | 19.9 | 19.7 | 20.6 | 17.6 | 17 | 426.1
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 15.9 | 14.9 | 13 | 9.4 | 10.3 | 3.9 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 122.9
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.92 | 4.08 | 3.84 | 4 | 3.84 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4 | 4.16 | 4.24 | 4.32 | 4.32 | 4.08 | 4.24 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.24 | 4.16 | 4.32 | 4.08 | 4.16 | 99.36
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 11.4
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 12.3 | 11 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 12.8 | 14.2 | 17.5 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 15.5 | 16.5 | 14.2 | 15.1 | 16.6 | 16.9 | 14.6 | 15.7 | 14.7 | 15.1 | 12.8 | 12.6 | 329.9
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 68.08 | 63.24 | 50.6 | 47.16 | 46.896 | 50.674 | 76.634 | 108.248 | 116.848 | 115.11 | 109.79 | 103.664 | 88.268 | 100.626 | 90.186 | 92.37 | 85.072 | 90.876 | 96.276 | 89.996 | 84.42 | 84.578 | 73.64 | 72.516 | 2005.768
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч