## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 21.4 | 20.8 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 16 | 18.4 | 23.6 | 22.6 | 23.2 | 21.4 | 20 | 18 | 18.6 | 19.6 | 19 | 17.8 | 19 | 22.2 | 21.4 | 20.4 | 17.4 | 17.6 | 20 | 470.4
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 13.5 | 13.1 | 11.1 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.1 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 10.1 | 12.2 | 245.1
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.3 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 7 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 2 | 1.8 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 98.4
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.4 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.4 | 12.16
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 102.4
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 8 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 210.4
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 50.88 | 49.5 | 45.38 | 42.2 | 40.56 | 40.18 | 44.78 | 55.86 | 53.76 | 54.48 | 51.18 | 48.66 | 44.26 | 45.86 | 47.26 | 46.36 | 43.88 | 46.26 | 52.76 | 51.56 | 49.08 | 43.26 | 43.26 | 47.8 | 1139.02
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч