## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | 0.456 | 0.528 | 0.48 | 0.456 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.984 | 0.456 | 0.48 | 0.648 | 0.528 | 0.504 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 0.624 | 0.504 | 0.528 | 0.84 | 0.816 | 0.768 | 0.672 | 0.72 | 13.968
| 10 Новокемская Т 1 ап | 94.4 | 88.8 | 88 | 126.4 | 123.2 | 125.6 | 143.2 | 152.8 | 157.6 | 171.2 | 144.8 | 175.2 | 196 | 176.8 | 156 | 184 | 183.2 | 145.6 | 136 | 176.8 | 168.8 | 158.4 | 150.4 | 140 | 3563.2
| 10 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 22 | 20.8 | 18 | 18 | 18.4 | 19.2 | 16.8 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 24.8 | 25.2 | 26 | 22.8 | 22 | 23.6 | 22.4 | 24 | 30 | 25.2 | 26.8 | 25.6 | 21.6 | 20 | 541.2
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 58 | 54 | 52.8 | 50.8 | 54 | 54.8 | 64.8 | 79.2 | 90.4 | 105.6 | 104 | 92.4 | 103.6 | 95.6 | 95.6 | 96.8 | 100 | 100 | 97.2 | 99.6 | 94 | 89.6 | 78.4 | 66.8 | 1978
| 10 Новокемская-Промзона ао | 14 | 14 | 17.6 | 58 | 50.8 | 51.2 | 61.6 | 51.2 | 44 | 42.8 | 16 | 57.6 | 66 | 58.4 | 38.8 | 62.8 | 61.2 | 21.6 | 9.6 | 52 | 48 | 43.2 | 50.4 | 52.4 | 1043.2
| 35 Новокемская Т 1 ао | 98 | 92.4 | 91 | 130.2 | 126 | 128.8 | 145.6 | 156.8 | 162.4 | 173.6 | 148.4 | 179.2 | 198.8 | 180.6 | 161 | 186.2 | 186.2 | 149.8 | 141.4 | 180.6 | 172.2 | 162.4 | 155.4 | 142.8 | 3649.8
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 286.856 | 270.528 | 267.88 | 383.856 | 372.88 | 380.08 | 432.48 | 463.384 | 478.056 | 516.08 | 438.648 | 530.128 | 590.904 | 534.68 | 473.928 | 553.928 | 553.624 | 441.504 | 414.728 | 535.04 | 510.616 | 479.968 | 456.872 | 422.72 | 10789.368
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч